## Лист3
Додаток 2 до Плану сталого енергетичного розвитку міста Кривого Рогу до 2020 року
Заходи для реалізації Плану
ГАЛУЗІ та напрями дій | ГОЛОВНІ дії/заходи відповідно до напрямків діяльності | Відповідальний відділ, особа чи компанія (у випадку залучення третіх сторін) | Відповідальний відділ, особа чи компанія (у випадку залучення третіх сторін) | Реалізація [дати початку і завершення] (рік) | Оціночні видатки на кожну дію та захід млн. грн. | ел ен мвт | газ 1000 м3 | тепло гкал | Очікувана економія енергії від кожного заходу [МВт-год/р] | коеф е | електроенергія мвт | електроенергія со2 | коеф г | коеф г | газ мвт | газ со2 | коеф т | коеф т | тепло мвт | тепло со2 | Очікувана економія енергії від кожного заходу [МВт-год/р] | Очікуване вироблення енергії відновлювальними джерелами за кожним заходом [МВт-год/р] | Очікуване скорочення обсягів викидів СO2 від кожного заходу (тонн/р) | Плановий показник економії енергії за напрямками діяльності [МВт-год] у 2020 році | Плановий показник вироблення на місцевому рівні енергії за рахунок відновлювальних джерел за кожним напрямком діяльності [МВт-год] у 2020 році | Показник зниження викидів СO2 за напрямками діяльності [т] у 2020 році
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | [15 empty] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
БУДІВЛІ, УСТАТКУВАННЯ/СПОРУДИ ТА ПРОМИСЛОВІСТЬ: | [20 empty] | 9: 4766739.5279; 10: 523.8; 11: 3540711.9839
Муніципальні будівлі та устаткування/споруди | [9 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | 8: 0
Муніципальні будівлі та устаткування/споруди | Оснащення приладами обліку та регулювання теплової енергії | Комунальні, бюджетні установи міста, управління, відділи, інші виконавчі органи міської ради - головні розпорядники коштів |  | 2010-2015 | 50 |  |  | 51558.3 | 15% | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 60013.8612 | 13457.5082 | 6: 60013.8612; 8: 13457.5082
| Проведення заходів з термореновації | Бюджетні установи міста, управління, відділи, інші виконавчі органи міської ради - головні розпорядники коштів |  | 2010-2020 | 337.8795 |  |  | 39815.2 | 199076 гкал 20% | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 46344.8928 | 10392.3788 | 6: 46344.8928; 8: 10392.3788
| Упровадження індивідуальних теплових пунктів | Бюджетні установи міста, управління, відділи, інші виконавчі органи міської ради - головні розпорядники коштів |  | 2015-2020 | 107.85 |  |  | 40199.8 | 40 199,8 Гкал | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 46792.5672 | 10492.7653 | 6: 46792.5672; 8: 10492.7653
| Заміна електричного обладнання на менш енергоємне | Комунальні, бюджетні установи міста, управління, відділи, інші виконавчі органи міської ради - головні розпорядники коштів |  | 2010-2020 | 4.5 | 6000 |  |  | 15% | 0.46 | 6000 | 2760 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | 6: 6000; 8: 2760
| Установка енергоефективних насосних агрегатів та частотних перетворювачів | КП "Кривбасводоканал", управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради |  | 2010-2015 | 5.8 | 2000 |  |  | 2000 мвт | 0.46 | 2000 | 920 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | 6: 2000; 8: 920
| Упровадження технології переривчастої і регульованої аерації стічних вод у сфері водопостачання і водовідведення міста |  |  |  | 6 | 1800 |  |  | 1800 мвт | 0.46 | 1800 | 828 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | 6: 1800; 8: 828
| Використання сонячних колекторів для гарячого водопостачання в дошкільних навчальних закладах освіти міста | Управління освіти і науки виконкому міської ради |  | 2011-2017 | 47.3 |  |  | 450 | 50 закладів по 9 гкал | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 523.8 | 117.4569 | 6: 523.8; 7: 523.8; 8: 117.4569
Будівлі, устаткування/споруди, що належать до третинного сектору (не муніципальні) | [9 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | 6: 0; 8: 0
Житлові будинки | [9 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | 6: 0; 8: 0
Житлові будинки | Оснащення приладами обліку та регулювання теплової енергії | Управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради |  | 2010-2020 | 515.77 |  | 36985 |  | 36985 тис. м3 газу | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 331015.75 | 66865.1815 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | 6: 331015.75; 8: 66865.1815
| Дія 3: Термомодернізація будівель | [8 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | 6: 0; 8: 0
Муніципальне освітлення громадських місць | Упровадження енергоефективних технологий в міське освітлення | Управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради |  | 2011-2020 | 14.75 | 3352.2 |  |  | 20% | 0.46 | 3352.2 | 1542.012 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | 6: 3352.2; 8: 1542.012
Промисловість (за винятком галузей промисловості, які залучені до системи торгівлі викидами ЄС (ЄСТ) і малі та середні підприємства (МСП) | [9 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | 6: 0; 8: 0
Промисловість | Ремонт і модернізація установок і обладнання для виробництва кисню та стисненого повітря | Промислові підприємства міста (за згодою); виконкоми районних у місті рад, відділ з питань енергоменеджменту | ПАО "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2008-2017 | 142 | 30400 |  |  | 30400 мВт | 0.46 | 30400 | 13984 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | 6: 30400; 8: 13984
| Модернізація компресорних установок |  | ПАО "АрселорМіттал Кривий Ріг" |  | 28 | 52000 |  |  | 52000 мВт | 0.46 | 52000 | 23920 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | 6: 52000; 8: 23920
Продовження додатка 2
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | [15 empty] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Перехід з природного газу на коксо-доменну суміш | та впровадження енергозберігаючих технологій, управління екології виконкому міської ради | ПАО "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2008-2017 | 47 |  | 36200 |  | 26,2 млн. М3 + 10 млн. М3 | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 323990 | 65445.98 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 323990; Продовження додатка 2 8: 65445.98
| Установлення пристроїв для компенсації реактивної потужності металургійного виробництва |  | ПАО "АрселорМіттал Кривий Ріг" |  | 48 | 70000 |  |  | 70000 мВт | 0.46 | 70000 | 32200 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 70000; Продовження додатка 2 8: 32200
| Установлення нових високоефективних газових пальників |  | ПАО "АрселорМіттал Кривий Ріг" |  | 17.5 |  | 5070 |  | 2,75 млн. М3+2.32 млн. М3 | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 45376.5 | 9166.053 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 45376.5; Продовження додатка 2 8: 9166.053
| Установлення турбогенераторів |  | ПАО "АрселорМіттал Кривий Ріг" |  | 157 | 129500 |  |  | 129500 мВт | 0.46 | 129500 | 59570 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 129500; Продовження додатка 2 8: 59570
| Установлення газової утилізаційної безкомпресорної турбіни |  | ПАО "АрселорМіттал Кривий Ріг" |  | 60 | 96000 |  |  | 96000 мВт | 0.46 | 96000 | 44160 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 96000; Продовження додатка 2 8: 44160
| Установлення турбогенератора за котлами-утилізаторами |  | ПАО "АрселорМіттал Кривий Ріг" |  | 18.9 | 52500 |  |  | 52500 мВт | 0.46 | 52500 | 24150 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 52500; Продовження додатка 2 8: 24150
| Упровадження технології вдування пиловугільного палива в горн доменних печей |  | ПАО "АрселорМіттал Кривий Ріг" |  | 565 |  |  |  | 3835000 т.у.п. | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 8: 1775936.4
| Упровадження комплексу оперативного регулювання споживання теплоенергії будівлями й спорудами |  | «Інгулецький ГЗК» |  | 1.3 |  |  | 100988.3721 | 17370 т.у.п. Тепло | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 117550.4651 | 26359.5163 | Продовження додатка 2 6: 117550.4651; Продовження додатка 2 8: 26359.5163
| Упровадження комплексу згущення відходів збагачення і, як наслідок, зменшення кількості насосів |  | «Інгулецький ГЗК» |  | 21.7 | 624923.0769 |  |  | 203100 т.у.п. Елен | 0.46 | 624923.0769 | 287464.6154 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 624923.0769; Продовження додатка 2 8: 287464.6154
| Установлення конденсаторної установки з автоматичною системою регулювання реактивної потужності |  | «Північний ГЗК» |  | 2.6 | 33230.7692 |  |  | 10800 т.у.п. Елен | 0.46 | 33230.7692 | 15286.1538 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 33230.7692; Продовження додатка 2 8: 15286.1538
| Установлення частотних перетворювачів для регулювання електроприводів турбокомпресорів |  | «Північний ГЗК» |  | 2.6 | 13230.7692 |  |  | 4300 т.у.п елен | 0.46 | 13230.7692 | 6086.1538 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 13230.7692; Продовження додатка 2 8: 6086.1538
| Заміна насосних агрегатів 28Гр-8 пульпонасосної станції на сучасні підвищеної продуктивності |  | «Північний ГЗК» |  | 24.24 | 46153.8462 |  |  | 15000 т.уп. Ел. Ен. | 0.46 | 46153.8462 | 21230.7692 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 46153.8462; Продовження додатка 2 8: 21230.7692
| Зміна схеми газоповітряних потоків зі зниженням питомих витрат природного газу |  | «Північний ГЗК» |  | 132.7 |  | 37043.4783 |  | 42600 т. У.п. Газа | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 331539.1304 | 66970.9043 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 331539.1304; Продовження додатка 2 8: 66970.9043
| Відновлювання випальної машини Лургі-278 |  | «Північний ГЗК» |  | 646.16 |  | 37130.4348 |  | 42700 т.у. П газ | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 332317.3913 | 67128.113 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 332317.3913; Продовження додатка 2 8: 67128.113
| Установлення конденсаторної установки з автоматичною системою регулювання реактивної потужності |  | «Центральний ГЗК» |  | 2.3 | 16307.6923 |  |  | 5300 т.у. П ел.ен | 0.46 | 16307.6923 | 7501.5385 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 16307.6923; Продовження додатка 2 8: 7501.5385
| Установлення частотних перетворювачів для регулювання електроприводів турбокомпресорів |  | «Центральний ГЗК» |  | 2.1 | 24000 |  |  | 7800 т. .уп еле ене | 0.46 | 24000 | 11040 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 24000; Продовження додатка 2 8: 11040
| Установлення цифрового регулятора збудження для автоматичного регулювання струму збудження синхронного двигуна |  | «Центральний ГЗК» |  | 0.39 | 23692.3077 |  |  | 7700 т ут еле ен | 0.46 | 23692.3077 | 10898.4615 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 23692.3077; Продовження додатка 2 8: 10898.4615
| Упровадження системи ТП-Д замість системи Г-Д на скиповій підйомній машині |  | «Центральний ГЗК» |  | 4 | 1661.5385 |  |  | 540 т.у.п еле ен | 0.46 | 1661.5385 | 764.3077 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 1661.5385; Продовження додатка 2 8: 764.3077
| Установлення частотних перетворювачів для регулювання електроприводів насосних агрегатів цеха технічного енергозабезпечення |  | «Центральний ГЗК» |  | 5 | 12000 |  |  | 3900 т. У. П. Еле ен | 0.46 | 12000 | 5520 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 12000; Продовження додатка 2 8: 5520
| Заміна 4-х насосних агрегатів 28 Гр-8 на сучасні підвищеної продуктивності |  | «Центральний ГЗК» |  | 24.24 | 46153.8462 |  |  | 15000 туп еле ене | 0.46 | 46153.8462 | 21230.7692 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 46153.8462; Продовження додатка 2 8: 21230.7692
| Будівництво теплогенераторних |  | «Кривбас-залізрудком» |  | 13.01 |  | 852.1739 |  | 0,98 млн м3 | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 7626.9565 | 1540.6452 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 15253.913; Продовження додатка 2 8: 3081.2904
| Будівництво теплогенераторної для обігріву стволу ш."Заря" |  | «Кривбас-залізрудком» |  | 7.36 |  | 852.1739 |  | 0,98 млн м3 | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 7626.9565 | 1540.6452 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 7626.9565; Продовження додатка 2 8: 1540.6452
| Монтаж конденсаторних установок для компенсації реактивної потужності |  | «Кривбас-залізрудком» |  | 2.83 | 647.7 |  |  | 647,7 мВт | 0.46 | 647.7 | 297.942 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 647.7; Продовження додатка 2 8: 297.942
| Заміна механічної та електричної частини скипової підйомної установки |  | «Кривбас-залізрудком» |  | 46.9 | 109230 |  |  | 109230 мВт | 0.46 | 109230 | 50245.8 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 109230; Продовження додатка 2 8: 50245.8
| Модернізація схем керування вентиляційними установками |  | «Кривбас-залізрудком» |  | 0.44 | 804 |  |  | 804 мВт | 0.46 | 804 | 369.84 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 804; Продовження додатка 2 8: 369.84
| Монтаж конденсаторних установок для компенсації реактивної потужності |  | «Кривбас-залізрудком» |  | 4.11 | 1009 |  |  | 1009 мВт | 0.46 | 1009 | 464.14 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 1009; Продовження додатка 2 8: 464.14
| Установлення обладнання плавного пуску турбокомпресорів |  | «Кривбас-залізрудком» |  | 2 | 2268 |  |  | 2268 мВт | 0.46 | 2268 | 1043.28 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 2268; Продовження додатка 2 8: 1043.28
| Заміна головних вентиляційних установок шахти" Ново - Північна" |  | «Кривбас-залізрудком» |  | 5.2 | 5546 |  |  | 5546 м Вт | 0.46 | 5546 | 2551.16 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 5546; Продовження додатка 2 8: 2551.16
| Заміна механічної та електричної частини скипової підйомної установки шахти "Заря" |  | «Кривбас-залізрудком» |  | 65 | 123430 |  |  | 123430 м вт | 0.46 | 123430 | 56777.8 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 123430; Продовження додатка 2 8: 56777.8
| Заміна електричної частини головних вентиляційних установок шахти "Північна-Вентиляційна" |  | «Кривбас-залізрудком» |  | 1.5 | 7121 |  |  | 7121 м вт | 0.46 | 7121 | 3275.66 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 7121; Продовження додатка 2 8: 3275.66
| Упровадження теплогенераторної для обігріву стволів шахт «Гвардійська-1» і «Гвардійська-2» |  | «Кривбас-залізрудком» |  | 7.5 |  | 1100 |  | 1,1 млн м3 | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 9845 | 1988.69 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 9845; Продовження додатка 2 8: 1988.69
| Упровадження теплогенераторної для обігріву стволу шахт «Нова» і «Гвардійська» |  | «Кривбас-залізрудком» |  | 6 |  | 800 |  | 0,8 млн м3 | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 7160 | 1446.32 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 7160; Продовження додатка 2 8: 1446.32
| Заміна механічної та електричної частини скіпової підйомної установки |  | «Кривбас-залізрудком» |  | 55.5 | 109230 |  |  | 109230 м вт | 0.46 | 109230 | 50245.8 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 109230; Продовження додатка 2 8: 50245.8
| Монтаж конденсаторних установок для компенсації реактивної потужності |  | «Кривбас-залізрудком» |  | 0.8 | 3518 |  |  | 3518 м вт | 0.46 | 3518 | 1618.28 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 3518; Продовження додатка 2 8: 1618.28
| Упровадження теплогенераторної для обігріву стволу |  | «Кривбас-залізрудком» |  | 4 |  | 500 |  | 0,5 млн м3 | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 4475 | 903.95 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 4475; Продовження додатка 2 8: 903.95
Продовження додатка 2
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | [15 empty] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Заміна механічної та електричної частин скіпової підйомної установки шахти "Нова" |  | «Кривбас-залізрудком» |  | 40 | 106668 |  |  | 106668 м вт | 0.46 | 106668 | 49067.28 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 106668; Продовження додатка 2 8: 49067.28
| Упровадження попередньо ізольованих труб |  | «Кривбас-залізрудком» |  | 4.5 |  |  | 2047 | 2047 гкал | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 2382.708 | 534.2984 | Продовження додатка 2 6: 2382.708; Продовження додатка 2 8: 534.2984
| Установлення конденсаторних установок |  | "ПівдГЗК" |  | 3.9 | 125538.4615 |  |  | 40800 т у п ел ен | 0.46 | 125538.4615 | 57747.6923 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 125538.4615; Продовження додатка 2 8: 57747.6923
| Упровадження установок потужністю 15, 132, 160 кВт в комплексі з дроселями |  | "ПівдГЗК" |  | 2 | 1204615.3846 |  |  | 3915000 туп еле ен | 0.46 | 1204615.3846 | 554123.0769 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 1204615.3846; Продовження додатка 2 8: 554123.0769
ТРАНСПОРТ: | [9 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 11: 13195
Муніципальний автопарк | Уведення додаткових ліній громадського електротранспорту на тих ділянках, де використовується велика кількість перевезень автотранспортом | Відділ транспорту і зв’язку, управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради |  | 2010-2020 | [5 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0
| Оновлення парку транспортних засобів комунального сектора з урахуванням питання економічності споживання палива | Комунальні підприємства міста, відділ транспорту і зв’язку, управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради |  | 2010-2020 | [5 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0
Громадський транспорт | [9 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 0; Продовження додатка 2 8: 0
Приватний та комерційний транспорт | Будівництво велодоріжок | Відділ транспорту і зв’язку, управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради |  | 2014-2020 | [5 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0
Інше - будь-ласка, зазначте: __________________________________ ______________________________________________________ | [9 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 0; Продовження додатка 2 8: 0
МІСЦЕВЕ ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ: | [9 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 9: 62801.183; Продовження додатка 2 10: 0; Продовження додатка 2 11: 41676.3061
Гідроелектрична енергія | [9 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 0; Продовження додатка 2 8: 0
Енергія вітру | [9 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 0; Продовження додатка 2 8: 0
Фотоелектрична енергія | [9 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 0; Продовження додатка 2 8: 0
Теплоелектростанції | Упровадження когенераційних установок на 5-ти котельнях КПТМ «Криворіжтепломережа» | КПТМ «Криворіжтепломережа», управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради |  | 2015-2020 | 194.31 | 206290 | -29763 |  | додатково використання 29,763 млн м3 газа виробництво 206290 Мвт | 0.46 | 206290 | 94893.4 | 8.95 | 0.202 | -266378.85 | -53808.5277 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 60088.85; Продовження додатка 2 8: 41084.8723
| Упровадження локальних когенераційних мікротурбінних установок в бюджетній сфері | Управління освіти і науки виконкому міської ради |  | 2015-2018 | 35 |  | 84.3 | 1682 |  | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 754.485 | 152.406 | 1.164 | 0.22424 | 1957.848 | 439.0278 | Продовження додатка 2 6: 2712.333; Продовження додатка 2 8: 591.4338
Інше - будь-ласка, зазначте: __________________________________ ______________________________________________________ | [9 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 0; Продовження додатка 2 8: 0
МІСЦЕВЕ РАЙОННЕ ОПАЛЕННЯ | [9 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 9: 1376274.734; Продовження додатка 2 10: 183489.952; Продовження додатка 2 11: 796238.9746
Теплоелектростанції | [9 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 0; Продовження додатка 2 8: 0
Районна котельна | Ліквідація відкритого водорозбору у споживачів котельні «ПівнГЗК №1» КПТМ «Криворіжтепломережа» шляхом установлення автоматизованих ІТП в приєднаних багатоквартирних будинках | Теплопостачальні підприємства міста, управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради |  | 2010-2020 | 8.068 | 37 | 1812 |  | 1,812 млн м3 газа 37Мвт | 0.46 | 37 | 17.02 | 8.95 | 0.202 | 16217.4 | 3275.9148 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 16254.4; Продовження додатка 2 8: 3292.9348
| Модернізація котлів типу ТВГ-8 та КВГ-6,5 |  |  |  | 6.44 |  | 982 |  | 0,982 млн м3 газа | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 8788.9 | 1775.3578 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 8788.9; Продовження додатка 2 8: 1775.3578
| Заміна котлів типу НІІСТУ-5 на нові |  |  |  | 2.294 | 3.452 | 204 |  | 0,204 млн. м3 газа 3,452 Мвт | 0.46 | 3.452 | 1.5879 | 8.95 | 0.202 | 1825.8 | 368.8116 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 1829.252; Продовження додатка 2 8: 370.3995
| Упровадження автоматичних систем управління на великих котельнях |  |  |  | 43.5 | [15 empty] | Продовження додатка 2 6: 168668.84; Продовження додатка 2 8: 34071.11
| Заміна зношених ділянок трубопроводів теплових мереж на попередньо ізольовані |  |  |  | 3653.8 |  | 60800 |  | 60,8 млн. м3 газа | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 544160 | 109920.32 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 544160; Продовження додатка 2 8: 109920.32
| Будівництво заводу з утилізації твердих побутових відходів |  |  |  | 1129 | 40000 |  | 89600 | 40000 Мвт 89600 Гкал | 0.46 | 40000 | 18400 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 104294.4 | 23386.9763 | Продовження додатка 2 6: 144294.4; Продовження додатка 2 7: 144294.4; Продовження додатка 2 8: 41786.9763
| Використання низькопотенційного тепла міських каналізаційних стоків для потреб гарячого водопостачання |  |  |  | 46.343 |  | 4024 |  | 4,024 млн. м3 газа | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 36014.8 | 7274.9896 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 36014.8; Продовження додатка 2 7: 36014.8; Продовження додатка 2 8: 7274.9896
| Наладка теплогідравлічного режиму систем теплопостачання міста. Заміна мережних насосів на котельнях |  |  |  | 27.9664 | 21899.7 | 14134.3 |  | 14 134,3 тис. м3 газа 21 899,7 Мвт | 0.46 | 21899.7 | 10073.862 | 8.95 | 0.202 | 126501.985 | 25553.401 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 148401.685; Продовження додатка 2 8: 35627.263
| Оптимізація системи теплопостачання Тернівського району від котелень "ПівнГЗК №2" і ПЗРК |  |  |  | 2.02 | 358 |  |  | 358 Мвт | 0.46 | 358 | 164.68 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 358; Продовження додатка 2 8: 164.68
| Децентралізація системи теплопостачання котельні КМК |  |  |  | 251.2 | 7064.5 | 24440.5 |  | 24 440,5 тис. м3 7064,5 Мвт | 0.46 | 7064.5 | 3249.67 | 8.95 | 0.202 | 218742.475 | 44185.98 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 225806.975; Продовження додатка 2 8: 47435.6499
| Модернізація системи теплопостачання котельні "Центральна" |  |  |  | 3.1 | 3233 | 1620 |  | 1620 тис. м3 3233 Мвт | 0.46 | 3233 | 1487.18 | 8.95 | 0.202 | 14499 | 2928.798 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 17732; Продовження додатка 2 8: 4415.978
| Оптимізація системи теплопостачання котельні №5 ДП «Криворізька теплоцентраль» |  |  |  | 0.2 | 284.9 | 166.4 |  | 166,4 тис. м3 284,9 Мвт | 0.46 | 284.9 | 131.054 | 8.95 | 0.202 | 1489.28 | 300.8346 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 1774.18; Продовження додатка 2 8: 431.8886
| Оптимізація системи теплопостачання котельні №2 |  |  |  | 10.61 | 2275 | 2510 |  | 2,51 млн м3 2275 Мвт | 0.46 | 2275 | 1046.5 | 8.95 | 0.202 | 22464.5 | 4537.829 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 24739.5; Продовження додатка 2 8: 5584.329
| Оптимізація системи теплопостачання котельні №6 ДП «Криворізька теплоцентраль» з виведенням її з експлуатації |  |  |  | 69.7 | 1273 | 8031 |  | 8031 тис.м3 1273 Мвт | 0.46 | 1273 | 585.58 | 8.95 | 0.202 | 71877.45 | 14519.2449 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 73150.45; Продовження додатка 2 8: 15104.8249
| Модернізація котлів на потужних котельнях |  |  |  | 172.5 | 5921.44 | 13840 |  | 13,84 млн. м3 5921,44 Мвт | 0.46 | 5921.44 | 2723.8624 | 8.95 | 0.202 | 123868 | 25021.336 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 129789.44; Продовження додатка 2 8: 27745.1984
| Установлення теплового насосу в електрокотельні селища Рудничного |  |  |  | 5.11 | 2054 |  |  | 2054 Мвт | 0.46 | 2054 | 944.84 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 2054; Продовження додатка 2 7: 2054; Продовження додатка 2 8: 944.84
| Використання потенціалу теплової енергії промислових підприємств | [6 empty] | 1762500 |  | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 2051550 | 460039.572 | Продовження додатка 2 6: 2051550; Продовження додатка 2 7: 2051550; Продовження додатка 2 8: 460039.572
Продовження додатка 2
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | [15 empty] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Використання біопалива для котлів |  |  |  | 15 |  |  | 968 | 968 Гкал | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 1126.752 | 252.6629 | Продовження додатка 2 6: 1126.752; Продовження додатка 2 7: 1126.752; Продовження додатка 2 8: 252.6629
Інше - будь-ласка, зазначте: __________________________________ ______________________________________________________ | [9 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 0; Продовження додатка 2 8: 0
ПЛАНУВАННЯ ЗЕМЛЕВИКОРИСТАННЯ: | [9 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 11: 16493.75
Стратегічне планування міста | Збільшення площі зелених насаджень | Управління містобудування і архітектури, благоустрою та житлової політики, екології виконкому міської ради |  | 2010-2020 | [5 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0
Планування руху транспорту/мобільності | Оптимізація транспортної системи міста | Відділ транспорту і зв’язку виконкому міської ради |  | 2013-2020 | [5 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0
| Виконання капітального ремонту доріг комунальної власності міста | Управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради |  | 2010-2020 | [5 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0
| Будівництво об’їзної автомобільної дороги | Управління благоустрою та житлової політики, відділ транспорту і зв’язку виконкому міської ради |  | 2014-2017 | [5 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0
| Популяризація використання в перевезенні пасажирів електроавтобусів | [8 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0
| Популяризація використання альтернативних видів палива | [8 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0
Стандарти реконструкції та нових забудов | [9 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 0; Продовження додатка 2 8: 0
Інше - будь-ласка, зазначте: __________________________________ ______________________________________________________ | [9 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 0; Продовження додатка 2 8: 0
ДДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ: | [9 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 0; Продовження додатка 2 8: 0
Потреби в енергоефективності/стандарти | [9 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 0; Продовження додатка 2 8: 0
Потреби у відновлюваних джерелах/стандарти | [9 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 0; Продовження додатка 2 8: 0
Інше - будь-ласка, зазначте: __________________________________ ______________________________________________________ | [9 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 0; Продовження додатка 2 8: 0
РОБОТА З ГРОМАДЯНАМИ ТА ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ: | [9 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 11: 13420.2546
Консультаційні послуги | Проведення тематичних семінарів, «круглих столів» | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради |  | 2010-2020 | [5 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0
| Щорічне проведення Тижня енергоефективності |  |  | 2012-2020 | [5 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0
| Підтримка формування інституту ефективного власника житла (допомога в створенні органів самоорганізації населення в житловій сфері) | Управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради |  | 2010-2020 | [5 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0
Фінансова підтримка та гранти | Створення позитивного інвестиційного клімату та умов для залучення приватних партнерів | Управління економіки виконкому міської ради |  | 2010-2020 | [5 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0
Робота з місцевими мережами та покращення інформування | Формування нового мислення населення щодо економного використання енергоресурсів через засоби масової інформації | КП телерадіокомпанія "Рудана", Криворізька міська комунальна газета "Червоний гірник", відділ стратегії розвитку електронних інформаційних ресурсів міста апарату міської ради і виконкому, відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради |  | 2010-2020 | [5 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0
| Створення постійно діючого інформаційно-виставкового залу енергоефективних товарів та технологій | Виконком міської ради |  | 2014-2020 | [5 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0
| Використання європейської програми «Display» для енергетичної сертифікації установ бюджетної сфери та житлових будинків | Бюджетні установи міста, управління, відділи, інші виконавчі органи міської ради - головні розпорядники коштів |  | 2012-2020 | [5 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0
| Щоквартальне проведення моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради, управління, відділи, інші виконавчі органи міської ради - головні розпорядники коштів |  | 2010-2020 | [5 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0
| Популяризація використання електричного транспорту та велосипедів | Відділ транспорту і зв’язку, управління економіки виконкому міської ради |  | 2013-2020 | [5 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0
| Популяризація використання в перевезенні пасажирів електроавтобусів |  |  | 2015-2020
| Популяризація використання альтернативних видів автомобільного палива |  |  | 2010-2020
Тренінги та навчання | [9 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 0; Продовження додатка 2 8: 0
Інше - будь-ласка, зазначте: __________________________________ ______________________________________________________ | [9 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 0; Продовження додатка 2 8: 0
ІНШИЙ(І) СЕКТОР(И) - Будь-ласка, зазначте: _____________________ | [9 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 8.95 | 0.202 | 0 | 0 | 1.164 | 0.22424 | 0 | 0 | Продовження додатка 2 6: 0; Продовження додатка 2 8: 0
[21 empty] | 8426052.2849 |  | 4378651.2647
Інше - будь-ласка, зазначте: __________________________________ ______________________________________________________
[9 empty] | ЗАГАЛОМ: | [11 empty] | Продовження додатка 2 11: 4421736.2693