*Додаток 2*

*до рішення міської ради*

 *26.06.2013 №2043*

***Перелік мереж водопостачання на вул. Наливайка,***

***що підлягають безоплатній передачі від відкритого***

***акціонерного товариства “Південний гірничо-збагачувальний***

***комбінат” до комунальної власності територіальної громади міста***

***Кривого Рогу й на балансовий облік комунального підприємства “Кривбасводоканал”***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№******з/п*** | ***Адреса розташування жилого будинку*** | Інвен-тарний номер | Труба, в од. виміру, матеріал | Засувка вод., чавун | Вентиль в од., чавун | Колодязь***(h -2) в од., матеріал*** | По-жежні-гідран-ти в од. |
| ∅ 25 мм | ∅ 50 мм | ∅ 100 мм | ∅ 50 мм | ∅ 100 мм | ∅ 20 мм | ∅ 25 мм |
| 1 | вул. Наливайка, 3 | 1000514 | 5 | сталь | 18 | сталь | 43 | чавун | 4 | 1 |  |  | 2 | цегла |  |
| 2 | вул.Наливайка, 5 | 1000515 | 50 | сталь |  |  | 33 | чавун | 1 |  |  |  | 1 | цегла | 1 |
| 3 | вул.Наливайка, 7 | 1000516 | 22 | сталь | 28 | сталь | 30 | чавун | 1 |  |  |  | 1 | труба ста-лева, ∅1200  |  |
| 4 | вул.Наливайка,9 | 1000517 | 28 | сталь | 38 | сталь | 34 | чавун |  |  | 1 | 1 | 1 | цегла |  |
| 5 | вул.Наливайка,11 | 1000518 | 18 | сталь | 20 | сталь | 32 | чавун | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | вул.Наливайка,13 | 1000519 | 17 | сталь | 27 | сталь |  |  |  |  |  | 1 | 1 | цегла | 1 |
| 7 | вул.Наливайка,15 | 1000520 | 13 | сталь | 26 | сталь | 17 | чавун |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | вул.Наливайка,19 | 1000522 | 24 | сталь |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | цегла |  |
| 9 | вул.Наливайка,21 | 1000523 | 77,8 | сталь | 18 | сталь |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Усього: | 254,8 | 175 | 189 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 |

***Секретар міської ради С.Маляренко***