*Додаток*

*до рішення міської ради*

*30.12.2013 №2363*

***Перелік***

***пересувних котелень з обладнанням та інженерними мережами,*** ***розташованими на вул. Одеській, 60б, які підлягають безоплатній передачі від Криворізького міського управління Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області до комунальної власності територіальної громади міста Кривого Рогу***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***з/п*** | ***Найменування*** | ***Довжи-***  ***на, п. м.*** | ***Діаметр,***  ***мм*** | ***Кількість*** | ***Експертна оцінка, грн. (станом на 29.07.2013)*** |
| 1 | Контейнер для обладнання  (6200\*3250\*3100) | - | - | 2 | 33 044,0 |
| 2 | Димова труба в конструкції контейнера | - | - | 2 | 424,0 |
| 3 | Котел водогрійний КВаС-Гн-0,8 | - | - | 2 | 119 586,0 |
| 4 | Насос К-65-50-160 з електродвигуном | - | - | 4 | 6 180,0 |
| 5 | Блок захисту і управління котлом БЗК-3 | - | - | 3 | 1 874,0 |
| 6 | Магнітний апарат з очищення води  АМО-25-УХЛ 4 | - | - | 2 | 1 623,0 |
| 7 | Центробіжний вентиля-тор ВВД-5-0,1 з електро-двигуном | - | - | 2 | 4 860,0 |
| 8 | Водомір ВСКМ 16/402 | - | - | 2 | 400,0 |
| 9 | Електричний лічильник СА-402 6001 | - | - | 1 | 100,0 |
| 10 | Ящик ввода і розподілу електроенергії  ЯНУ-8501-437111/380В/ (ПКУ №1, 2) | - | - | 1 | 506,0 |
| 11 | Ввод електроенергії на ПКУ №1 2; кабель АВВГ 3\*16\*1\*10 | 45 | - | - | 284,0 |
| 12 | Теплотраса | - | 50, 100,  125 | - | 42 051,0 |
| 13 | Газопровід середнього тиску | 23 | - | - | 3 231,0 |
| 14 | Вузол обліку витрат газу | - | - | 1  комплект | 57 623,0 |

## ***Секретар міської ради С.Маляренко***