*Додаток*

*до рішення міської ради*

*30.04.2014 №2660*

***Перелік та технічні характеристики окремих об’єктів централізо-***

***ваного теплопостачання, що належать до комунальної власності***

***територіальної громади міста Кривого Рогу та надаються в***

***безоплатне користування (позичку) товариству з обмеженою відповідальністю «Дзержинське управління регіонального будівництва»***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Найменування об’єкта та його технічні характеристики*** | |
| ***І. Котельня комунального комбінованого дитячого***  ***навчального закладу №122 з обладнанням, мережами водо-***  ***та теплопостачання на вул. Вахрушева, 14а, приміщення 1*** | |
| Площа котельні, м2 | - 50,0 |
| Марка котлів НІІСТУ-5, кількість | - 2 шт. |
| Установлена потужність, Гкал/год. | - 1,06 |
| Приєднане теплове навантаження, Гкал/год.,  у тому числі опалення | - 0,256,  - 0,256 |
| Інвентарний номер будівлі котельні | - 103100050 |
| Первісна вартість будівлі котельні з димовою трубою, грн. | - 35 374,88 |
| Залишкова вартість, грн. | - 27 632,49 |
| Первісна вартість обладнання (котли з допоміжним обладнанням, трубопроводи, прилади контролю, електрообладнання, димова труба), грн. | - 141 158,85 |
| Залишкова вартість обладнання, грн. | - 97 609,6 |
| Довжина тепломережі в однотрубному вимірюванні, м | - 547,0 |
| Первісна вартість тепломережі, грн. | - 55 942,0 |
| Залишкова вартість тепломережі, грн. | - 38 884,22 |
| ***ІІ. Котельня ДКМС-80 з обладнанням, мережами***  ***водо- та теплопостачання на вул. Вахрушева, 36*** |  |
| Площа котельні, м2 | - 360,0 |
| Площа земельної ділянки, м2 | - 2726,0 |
| Марка котлів «Братськ-1Г», кількість | - 4 шт. |
| Установлена потужність, Гкал/год. | - 3,44 |
| Приєднане теплове навантаження, Гкал/год.,  у тому числі:  - опалення;  - гаряче водопостачання | - 3,207,  - 2,016,  - 1,191 |
| Інвентарний номер будівлі котельні | - 10310169 |
| Первісна вартість будівлі котельні з димовою трубою, грн. | - 434 339,0 |
| Залишкова вартість, грн. | - 181 091,75 |
| Первісна вартість обладнання (котли з допоміжним обладнанням, трубопроводи, прилади контролю, електрообладнання), грн. | - 320 266,71 |
| Залишкова вартість обладнання, грн. | - 111 331,81 |
| Довжина тепломережі в однотрубному вимірюванні, м,  у тому числі:  - опалення;  - гаряче водопостачання | - 2 848,0  - 1 408,0  - 1 440,0 |

2

*Продовження додатка*

|  |  |
| --- | --- |
| Первісна вартість тепломережі, грн. | - 165 211,0 |
| Залишкова вартість тепломережі, грн. | - 62 730,76 |
| ***ІІІ. Котельня Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів***  ***№89 Криворізької міської ради Дніпропетровської області з***  ***обладнанням, мережами водо- та теплопостачання на вул. Іскрівській, 1г*** | |
| Площа котельні, м2 | - 63,0 |
| Площа земельної ділянки, м2 | - 377,78 |
| Марка котлів МН120 «БЕРНАРД», кількість | - 11 шт. |
| Установлена потужність, Гкал/год. | - 0,99 |
| Приєднане теплове навантаження, Гкал/год.,  у тому числі:  - опалення;  - гаряче водопостачання | - 0,403,  - 0,266,  - 0,138 |
| Інвентарний номер будівлі котельні | - 103101550 |
| Первісна вартість будівлі котельні, грн. | - 120 956,31 |
| Залишкова вартість, грн. | - 79 066,66 |
| Первісна вартість обладнання (котли з допоміжним обладнанням, трубопроводи, прилади контролю, електрообладнання, димові труби), грн. | - 389 165,64 |
| Залишкова вартість обладнання, грн. | - 178 163,7 |
| Довжина тепломережі в однотрубному вимірюванні, м | - 491,2 |
| Первісна вартість тепломережі, грн. | - 69 772,0 |
| Залишкова вартість тепломережі, грн. | - 46 701,37 |
| ***IV. ТРП-115 з обладнанням, мережами водо-***  ***та теплопостачання на Військовому містечку – 33, будівля №31*** | |
| Площа ТРП-115, м2 | - 47,0 |
| Приєднане теплове навантаження гарячого водопостачан-  ня, Гкал/год. | - 0,127 |
| Інвентарний номер будівлі ТРП-115 | - 10310179 |
| Первісна вартість будівлі ТРП-115, грн. | - 24 856,94 |
| Залишкова вартість, грн. | - 5 655,42 |
| Первісна вартість обладнання ТРП-115 (котли з допоміжним обладнанням, трубопроводи, прилади контролю, електрооблад-нання), грн. | - 61 427,18 |
| Залишкова вартість обладнання, грн. | - 20 165,84 |
| Довжина мережі гарячого водопостачання в однотрубному вимірюванні, м | - 283,8 |
| Первісна вартість мережі гарячого водопостачання, грн. | - 22 403,31 |
| Залишкова вартість мережі гарячого водопостачання, грн. | - 17 711,46 |
| ***V. Мережі теплопостачання на Військовому містечку – 33*** | |
| Довжина тепломережі в однотрубному вимірюванні, м | - 3 138,0 |
| Первісна вартість тепломережі, грн. | - 140 188,58 |
| Залишкова вартість, грн. | - 33 381,31 |

***Секретар міської ради С.Маляренко***