ЗАТВЕРДЖЕНО

- Рішення міської ради

- 27.08.2014  № 2873

Програма зниження обсягів

споживання природного газу в м. Кривому Розі на 2014 − 2016 роки

Вступ

Енергоефективність є пріоритетним напрямом енергетичної політики              більшості країн світу. Це обумовлено вичерпанням невідновних паливно-енергетичних ресурсів, наявністю ризиків при їх виробництві та транспортуванні.

Україна належить до країн з дефіцитом власних природних вуглеводних ресурсів, задовольняючи потребу в природному газі за рахунок власного видобутку лише на 42%, у нафті – на 12 – 15%.

Таким чином, наша держава тільки частково забезпечена традиційними видами первинної енергії, а отже, змушена вдаватися до їх імпорту (за даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості України імпорт природного газу в 2013 році склав 32 939,3 млн. м3, нафти − 1 504,7 тис. тонн).

Великий обсяг природного газу та інших енергоносіїв в Україні використовується нераціонально, питоме споживання енергії на одиницю валового внутрішнього продукту перевищує в 2,6 рази світовий рівень енергоспоживання.

В Україні висока (майже в 2 рази вища ніж у світі та Європейському Союзі) частка природного газу в енергетичному балансі, у той же час частка поновлюваних джерел енергії суттєво нижча.

Різке зростання ціни на цей енергоресурс або відсутність його імпорту ведуть до стрімкого зростання ризиків для національної безпеки, зокрема:

- посилюється залежність національної економіки від зовнішніх економічних чинників;

- збільшується від’ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу;

- зростає навантаження на видаткову частину державного бюджету в умовах необхідності підвищення соціальних стандартів;

- відбувається заниження частки ресурсів, які спрямовуються на модернізацію виробництва, що веде до подальшої втрати конкурентоспроможності, а згодом – до уповільнення динаміки економічного зростання.

Як наслідок, у державі загострюються соціально-економічні, енергетичні та екологічні проблеми. Єдиним виходом з такої ситуації є термінове зменшення споживання природного газу всіма галузями економіки, упровадження енергозаощадних технологій та збільшення частки використання альтернативних джерел енергії.

1. Загальні положення

Аналіз споживання паливно-енергетичних ресурсів містом

Зважаючи на те, що Кривий Ріг є великим промисловим містом, обсяг споживання природного газу в структурі спожитих енергоресурсів посідає 2 місце після електричної енергії (рис.1.1).

Рис. 1.1. Структура споживання енергетичних ресурсів в м. Кривому Розі в 2013 році

Вартість природного газу постійно підвищується (рис 1.2).

Рис. 1.2. Динаміка вартості природного газу для суб’єктів господарювання

У 2008 році споживання газу в місті становило 1 972,4 млн. м3, а в 2013 – 1 614,7 млн. м3. Незважаючи на те, що використання газу  протягом останніх          5 років знизилося на 18%, обсяг витрачених на нього коштів неухильно збільшувався у зв’язку з постійним зростанням ціни ресурсу.

Динаміку споживання природного газу в м. Кривому Розі за категоріями споживачів наведено на рис. 1.3.

млн. м3

Бюджетні установи

Суб’єкти господарювання

Підприємства теплокомуненергетики

Населення

роки

Рис. 1.3. Споживання природного газу за категоріями споживачів у                    м. Кривому Розі

У 2013 році в місті було спожито 1 614,7 млн. м3 природного газу, з яких: суб’єктами господарювання – 1 014,2 млн. м3, підприємствами тепло-комуненергетики – 391,3 млн. м3, населенням – 205,4 млн. м3, бюджетними установами – 3,8 млн. м3.

Більша частина природного газу використовується промисловими споживачами та підприємствами теплокомуненергетики. Саме тут існує значний резерв для зниження споживання природного газу.

Економічний потенціал міста представлений близько 6 тис. підприємств. Промисловість міста налічує 87 великих підприємств різних галузей: добувної, чорної металургії, машинобудівної, будматеріалів, хімічної, поліграфічної, деревообробної, легкої, харчової тощо.

Найбільшими споживачами природного газу є публічні акціонерні товариства "АрселорМіттал Кривий Ріг", "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат", "Криворізький залізорудний комбінат", "Хайдельберг Цемент Україна", "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА",                                                                                                  акціонерне товариство "Корум Криворізький завод гірничого обладнання".         Зазначені підприємства за рік споживають 989,4 млн. м3 природного газу, що складає 61% від загального споживання даного ресурсу по місту.

Підприємства теплоенергетики споживають за рік 391,3 млн. м3 природного газу, що складає 24% від загального споживання даного ресурсу по місту.

Суб’єктами господарювання міста проводиться системна робота щодо зниження споживання природного газу, підвищення ефективності його використання. Так, суттєвого зниження споживання природного газу вдалося досягти:

- публічному акціонерному товариству "ХайдельбергЦемент Україна" (у порівнянні з 2010 роком знижено споживання на 32%);

- публічному акціонерному товариству "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" (на 42%);

- публічному акціонерному товариству "Криворізький залізорудний комбінат" (на 32%);

- акціонерному товариству "Корум Криворізький завод гірничого обладнання" (на 8%);

- комунальному підприємству теплових мереж "Криворіжтепломережа" (на 4%).

Незважаючи на вищевикладене, на підприємствах промисловості залишається незадіяним значний резерв економії природного газу.

2. Мета Програми зниження обсягів споживання природного газу в

м. Кривому Розі на 2014 − 2016 роки (надалі – Програма)

Метою Програми є поступове зменшення обсягу споживання природного газу суб’єктами господарювання всіх форм власності, бюджетними установами та населенням міста.

3. Завдання та заходи Програми

Завданнями Програми є впровадження заходів з модернізації та переорієнтації на альтернативні джерела енергії виробничого обладнання, спрямованих на економію природного газу, а саме:

- упровадження комбінованих когенераційно-теплонасосних установок;

- установлення утилізаторів тепла вихідних газів;

- заміна котлів НІІСТУ-5 на сучасні;

- модернізація котлів типу ТВГ-8, КВГ-6,5, КВГ-4;

- установлення блочно-модульних котелень біля споживачів;

- упровадження системи управління тягодуттєвими пристроями в котельнях;

- будівництво заводу з виробництва водовугільного палива та упровадження котлів, що працюють на ньому;

- модернізація теплорозподільних пунктів;

- заміна теплових мереж з використанням труб з пінополіуретановою ізоляцією;

- установлення котлів, що працюють на біопаливі та на електричній енергії;

- переведення парових котлів у водогрійний режим;

- капітальний ремонт обладнання промислових підприємств;

-  переведення гарячого водопостачання на електричний нагрів.

Детальний перелік заходів з виконання Програми наведено в додатку 1.

Крім того, суттєве зниження споживання природного газу можливо отримати за рахунок упровадження організаційних заходів, зокрема:

- зменшення споживання теплової енергії бюджетними закладами у           вихідні дні;

- відновлення цілісності огороджуючих конструкцій будівель, ущільнення дверей та вікон, ізоляції труб опалення та гарячого водопостачання в бюджетних закладах і житлових будинках;

- упровадження системи управління тягодуттєвими пристроями;

- виконання режимно-налагоджувальних робіт обладнання та мереж, чистка котлів, вчасне випробовування та наладка режимів горіння;

- переведення приміщень на промислових підприємствах, у яких не ведуться постійні роботи, на чергове опалення;

- запровадження в закладах освіти шестиденного навчального тижня в період з вересня до листопада з метою забезпечення скорочення газоспоживання під час проходження опалювальних періодів шляхом збільшення терміну зимових канікул;

- інші заходи, передбачені Постановою Кабінету Міністрів України         від  09 липня 2014 року №296 "Деякі питання забезпечення населення, підприємств, установ та організацій природним газом до кінця опалювального сезону 2014/15 року";

- установлення лічильників природного газу населенню.

За базові показники приймаються середні обсяги споживання природного газу підприємствами промисловими, теплоенергетики, бюджетними установами та населенням за опалювальні періоди 2012 − 2013 та 2013 − 2014 років, які складають 1 100 млн. м3.

Заходи, наведені в Програмі,  дадуть змогу заощадити природний газ  орієнтовно на 21%.

4. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми забезпечить:

- економію первинних енергетичних ресурсів за рахунок здійснення  організаційних і технологічних заходів;

- зміну структури споживання енергетичних ресурсів за рахунок використання місцевих вторинних енергетичних ресурсів, відновлювальних і нетрадиційних джерел енергії;

- надійне теплопостачання споживачам міста;

- зменшення екологічного навантаження на довкілля;

- підвищення технологічного рівня виробництва теплової енергії;

- залучення інвестицій для реалізації проектів з модернізації системи теплопостачання.

Орієнтовні обсяги скорочення природного газу (105,1 млн. м³) наведено в додатку 1.

5. Обсяги та джерела фінансування Програми

Виконання Програми здійснюється коштом державного та міського бюджетів, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України (додаток 2).

Секретар міської ради							С.Маляренко