Додаток 1

до Програми зниження обсягів спожи-

вання природного газу в м. Кривому Розі

на 2014 − 2016 роки

Основні заходи 
з виконання Програми зниження обсягів

споживання природного газу в м. Кривому Розі на 2014 − 2016 роки

| № з/п | Найменування заходу | Орієнтовний обсяг скорочення споживання природного газу (тис. м3/рік) |  | Орієнтовна вартість реалізації заходу (млн. грн.) | Орієнтовна економія загального річного споживання природного газу (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Підприємства теплоенергетики |  |  |  |  |  |
| КПТМ "Криворіжтепломережа" |  |  |  |  |  |
|  | Економія природного газу за рахунок модернізації технологічного обладнання |  |  |  |  |
| 1 | Будівництво локальних районних котелень та виведення з експлуатації котельні "КМК" | 14 950,00 |  | 400,00 | 28,00 |
| 2 | Упровадження індивідуальних теплових пунктів у споживачів для ліквідації відкритого водорозбіру котельні "Північний ГЗК №1" | 1811,50 |  | 18,50 | 7,80 |
| 3 | Заміна котлів НІІСТУ на котли іншого типу з високим коефіцієнтом корисної дії | 204,00 |  | 2,30 | 7,30 |
| 4 | Модернізація котлів ТВГ-8, КВГ- 6,5, КВГ- 4 із заміною пальників та впровадження частотного регулювання на димососах | 982,00 |  | 10,00 | 6,30 |
| 5 | Установлення модульних котелень за адресою: вул. Донського, 27, вул. Галілея з виведенням з експлуатації котельні "шахта "Батьківщина" | 698,00 |  | 7,00 | 20,00 |
| 6 | Заміна 10 км теплових мереж з використанням труб з пінополіуретановою ізоляцією | 1 370,00 |  | 13,40 | 1,00 |
| 7 | Установлення утилізаторів тепла ви-хідних газів на котельні "Ленінська, 18", "Комуністична, 5", "Пологовий будинок", "КТРА" | 450,00 |  | 0,66 | 5,00 |
| Заміщення природного газу альтернативними видами палива |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкція котельні "селище "Авангард" з метою використання біопалива |  | 716,00 | 8,50 | 100,00 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Реконструкція котелень з установленням твердопаливних котлів та будівництво складу палива з метою використання біопалива на котельнях "Міська лікарня №8", "Онкологія", "СШ №8" |  | 1 138,00 | 19,80 | 100,00 |
| 3 | Переобладнання котелень з установкою електрокотлів на котельнях "Комуністична, 43", "Пісочна" |  | 259,00 | 4,00 | 100,00 |
| 4 | Будівництво заводу водовугільного палива з установленням котла на цьому паливі |  | 3 500,00 | 39,00 | 46,00 |
| 5 | Реконструкція котельні за адресою: Військове містечко-35, 24б із встановленням котлів на біомасі потужністю 2 МВт |  | 692,70 | 3,00 | 100,00 |
|  | Усього: |  | 26 771,20 | 526,16 | 13,20 |
| ДП "Криворізька теплоцентраль" |  |  |  |  |  |
| Економія природного газу за рахунок модернізації технологічного обладнання |  |  |  |  |  |
| 1 | Оптимізація системи теплопостачання котельні №6 (вул. Ярославська, Інгулецький район) з виведенням її з експлуатації шляхом реконструкції ТРП 119 |  | 8 031,40 | 101,00 | 50,80 |
| 2 | Реконструкція котла ПТВМ-30М котельні №4 із заміною пальників на мікродифузійні типу МДГГ |  | 300,00 | 2,40 | 1,60 |
| 3 | Заміна поверхонь нагріву з реконструкцією конвективної частини котла КГВМ-100 №5 |  | 294,00 | 1,40 | 0,80 |
| 4 | Відновлення пошкодженої ізоляції на тепломережах міста |  | 2 072,00 | 1,90 | 1,00 |
| 5 | Упровадження частотного регулювання двигунів дуттьового вентилятора та димососа котлів і автоматизованого управління режиму горіння з використанням системи "Розумний факел" на котельнях №2, №5 |  | 3 415,00 | 13,40 | 3,40 |
|  | Усього: |  | 14 112,40 | 120,10 | 6,60 |
| Інші проекти |  |  |  |  |  |
| Економія природного газу за рахунок модернізації технологічного обладнання |  |  |  |  |  |
| 1 | Наладка теплогідравлічного режиму на всіх котельнях системи теплопостачання міста |  | 14 134,30 | 27,97 | 3,00 |
| 2 | Модернізація котлів потужністю від 30 Гкал/год шляхом їх автоматизації, заміни обмурування та пальників, установлення теплоутилізаторів |  | 13 840,00 | 172,50 | 4,30 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Заміщення природного газу альтернативними видами палива |  |  |  |  |  |
| 1 | Використання вторинних викидів потенціалу промислових підприємств, розташованих на невеликій відстані від споживачів теплової енергії | 6 229,00 |  | 255,00 | 100,00 |
| 2 | Використання скидного низькопотенційного тепла шахтних вод або тепла повітря шахт | 8 157,00 |  | 299,82 | 42,30 |
| 3 | Використання осаду (шляхом спалювання) мулових майданчиків КП "Кривбасводоканал" | 3 483,90 |  | 61,00 | 100,00 |
| 4 | Будівництво заводу з утилізації твердих побутових відходів з одночасним отриманням теплової та електричної енергії | 9676,80 |  | 1 129,00 | 25,00 |
| 5 | Використання міських каналізаційних стоків для потреб гарячого водопостачання міста, за допомогою теплонасосних установок на Північній та Інгулецькій станціях аерації | 4 024,00 |  | 46,30 | 6,60 |
|  | Усього: | 59 545,00 |  | 1 991,59 | 14,30 |
| Бюджетна сфера |  |  |  |  |  |
| Економія природного газу за рахунок модернізації технологічного обладнання |  |  |  |  |  |
| 1 | Установлення вузлів регулювання споживання теплової енергії в бю-джетних закладах міста | 1 579,80 |  | 3,80 | 10,00 |
| Заміщення природного газу альтернативними видами палива |  |  |  |  |  |
| 1 | Заміна газових плит на електричні | 61,45 |  | 0,30 | 100,00 |
| 2 | Установлення електричних бойлерів | 23,35 |  | 0,40 | 0,50 |
|  | Усього: | 1 664,60 |  | 4,50 | 10,30 |
| Суб’єкти господарювання міста |  |  |  |  |  |
| Економія природного газу за рахунок модернізації технологічного обладнання |  |  |  |  |  |
| 1 | Переведення гарячого водопостачання для побутового комбінату шахти ім. Фрунзе ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" з природного газу на електронагрів | 68,00 |  | 0,50 | 2,00 |
| 2 | Збільшення до 350 мм висоти бортів спікальних візків агломашини №3 ПАТ "Південний ГЗК" | 29,25 |  | 0,99 | 0,20 |
| 3 | Виведення з модернізації агломераційної машини №5 ПАТ "Південний ГЗК" | 49,20 |  | 0,30 | 0,30 |
| 4 | Перехід на автономне опалення об’єктів парової гілки опалення Центральної котельні "Вагонне депо – склади" ПАТ "Південний ГЗК" | 1 010,00 |  | 6,40 | 6,40 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 5 | Упровадження нового комплекту обпалювальної машини ОК-324 фабрики огрудкування ПАТ "Центральний ГЗК" | 241,50 |  | 43,20 | 1,00 |
| 6 | Капітальний ремонт ОК-306, Лургі-552А та Лургі-552В на ПАТ "Північний ГЗК" | 486,00 |  | - | 0,30 |
| 7 | Заміна повітроохолоджувачів ТПД-12, та ТПД-14 на ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 1 152,00 |  | 5,36 | 0,10 |
|  | Усього: | 3 035,95 |  | 56,75 | 0,40 |
|  | УСЬОГО: у тому числі: економії природного газу за рахунок модернізації технологічного обладнання; заміщення природного газу альтернативними видами палива | 105 128,65 |  | 2 699,1 | 10,00 |
|  |  | 65 935,50 |  | 632,51 | 6,10 |
|  |  | 39 193,15 |  | 2 066,59 | 3,90 |