Додаток

до рішення міської ради

29.10.2014 №3023

Перелік та технічні характеристики окремих об’єктів централізо-

ваного теплопостачання, що належать до комунальної власності

територіальної громади міста Кривого Рогу  та надаються в

безоплатне користування (позичку) товариству з обмеженою відповідальністю «Дзержинське управління регіонального будівництва»

| Найменування об’єкта та його технічні характеристики |  |
| --- | --- |
| І. Котельня комунального комбінованого дитячого навчального закладу №122 з обладнанням, мережами водо- та теплопостачання на вул. Вахрушева, 14а, приміщення 1 |  |
| Площа котельні, м2 | - 50,0 |
| Котли, марка НІІСТУ-5, кількість | - 2 шт. |
| Установлена потужність, Гкал/год. | - 1,06 |
| Приєднане теплове навантаження, Гкал/год., у тому числі опалення | - 0,256, - 0,256 |
| Інвентарний номер будівлі котельні | - 103100050 |
| Первісна вартість будівлі котельні з димовою трубою, грн. | - 35 374,88 |
| Залишкова вартість, грн. | - 27 632,49 |
| Первісна вартість обладнання (котли з допоміжним обладнанням, трубопроводи, прилади контролю, електрообладнання, димова труба), грн. | - 141 158,85 |
| Залишкова вартість обладнання, грн. | - 97 609,6 |
| Довжина тепломережі в однотрубному вимірюванні, м | - 547,0 |
| Первісна вартість тепломережі, грн. | - 55 942,0 |
| Залишкова вартість тепломережі, грн. | - 38 884,22 |
| ІІ. Котельня Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №89 Криворізької міської ради Дніпропетровської області з обладнанням, мережами водо- та теплопостачання на вул. Іскрівській, 1г |  |
| Площа котельні, м2 | - 63,0 |
| Площа земельної ділянки, м2 | - 377,78 |
| Котли, марка котлів МН120 «БЕРНАРД», кількість | - 11 шт. |
| Установлена потужність, Гкал/год. | - 0,99 |
| Приєднане теплове навантаження, Гкал/год., у тому числі: - опалення; - гаряче водопостачання | - 0,403, - 0,266, - 0,138 |
| Інвентарний номер будівлі котельні | - 103101550 |
| Первісна вартість будівлі котельні, грн. | - 120 956,31 |
| Залишкова вартість, грн. | - 79 066,66 |
| Первісна вартість обладнання (котли з допоміжним обладнанням, трубопроводи, прилади контролю, електрообладнання, димові труби), грн. | - 389 165,64 |
| Залишкова вартість обладнання, грн. | - 178 163,7 |
| Довжина тепломережі в однотрубному вимірюванні, м | - 491,2 |

2

Продовження додатка

| Первісна вартість тепломережі, грн. | - 69 772,0 |
| --- | --- |
| Залишкова вартість тепломережі, грн. | - 46 701,37 |
| IІІ. ТРП-115 з обладнанням, мережами водо- та теплопостачання на Військовому містечку – 33, будівля №31 |  |
| Площа ТРП-115, м2 | - 47,0 |
| Приєднане теплове навантаження гарячого водопостачан- ня, Гкал/год. | - 0,127 |
| Інвентарний номер будівлі ТРП-115 | - 10310179 |
| Первісна вартість будівлі ТРП-115, грн. | - 24 856,94 |
| Залишкова вартість, грн. | - 5 655,42 |
| Первісна вартість обладнання ТРП-115 (котли з допоміжним обладнанням, трубопроводи, прилади контролю, електрооблад-нання), грн. | - 61 427,18 |
| Залишкова вартість обладнання, грн. | - 20 165,84 |
| Довжина мережі гарячого водопостачання в однотрубному вимірюванні, м | - 283,8 |
| Первісна вартість мережі гарячого водопостачання, грн. | - 22 403,31 |
| Залишкова вартість мережі гарячого водопостачання, грн. | - 17 711,46 |
| ІV. Мережі теплопостачання на Військовому містечку – 33 |  |
| Довжина тепломережі в однотрубному вимірюванні, м | - 3 138,0 |
| Первісна вартість тепломережі, грн. | - 122 986,60 |
| Залишкова вартість, грн. | - 33 381,31 |

Секретар міської ради                                                             С.Маляренко