Додаток

до рішення виконкому міської ради

18.02.2015 №88

П Е Р Е Л І К

окремих основних засобів, що підлягають списанню з балансового обліку комунального  підприємства  теплових  мереж  «Криворіжтепломережа»

| № з/п | Назва основного засобу | Інвен-тарний номер | Рік випуску | ### Кіль-кість | ### Вартість, грн. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | первісна (проіндек-сована) | залишкова, станом на 01.01.2015 |
| Аварійно - диспетчерська служба |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопідігрівач 12 ОСТ | 151417 | 1989 | 8 шт. | 10 140,00 | 250,38 |
| Дзержинський тепловий район |  |  |  |  |  |  |
| Обладнання з насосної Тубдиспансеру, 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос 8К6 без електродвигуна | 548045 | 1991 | 2 шт. | 26 111,66 | 5 700,39 |
| Довгинцівський тепловий район |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплові вводи гаря-чої води, вул. Рево-люційна, 69-71 | 106105 | 1986 | 90 м | 19 204,14 | 248,63 |
| Інгулецький тепловий район |  |  |  |  |  |  |
| Котельня «Центральна» |  |  |  |  |  |  |
|  | Котел ДКВР-10/13 №1 | 425340 | 1966 | 1 шт. | 43 150,00 | 28 490,86 |
| Саксаганський тепловий район |  |  |  |  |  |  |
| Котельня «Гігант» |  |  |  |  |  |  |
|  | Резервуари | 965536 | 1978 | 2 шт. | 83 500,00 | 19 008,11 |
| Тернівський тепловий район |  |  |  |  |  |  |
| Котельня ПЗРК |  |  |  |  |  |  |
|  | Підігрівач 12 ОСТ 34-588-68 | 479938 | 1950 | 2 шт. | 10 400,00 | 2 561,44 |
| Котельня Північного ГЗК №2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Фільтр катіонітовий | 24031 | 1985 | 1 шт. | 22 720,90 | 5 524,00 |
| Усього: |  |  |  |  | 215 226,70 | 61 783,81 |

Керуюча справами виконкому				           О.Шовгеля