ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

17.04.2015  № 110-р

ІНСТРУКЦІЯ

з електробезпеки у виконкомі міської ради

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з електробезпеки у виконкомі міської ради (надалі – інструкція) є нормативним актом, що містить обов’язкові для виконання вимоги з охорони праці для працівників виконкому міської ради.

Інструкція визначає організаційні, технічні та профілактичні заходи з електробезпеки з метою попередження ураження електричним струмом під час експлуатації електричних пристроїв.

Дія інструкції поширюється на відділи, управління та інші виконавчі органи міської ради

1.2. Інструкція розроблена на основі НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», НПАОП 0.00-1.30-01 «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями» та інших чинних у виконкомі міської ради документів з охорони праці й обов’язкових для виконання його працівниками.

1.3. За інструкцією працівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради інструктуються до початку роботи безпосередньо на робочому місці (первинний інструктаж), а потім під час повторних інструктажів, періодичність проведення яких залежить від періодичності проведення повторних інструктажів з питань охорони праці, установленої відповідною інструкцією з охорони праці.

1.4. Результати інструктажу заносяться в Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці, у якому фіксуються підписи особи, що інструктує, та працівника.

1.5. Обслуговування діючих електроустановок, організацію й проведення ремонтних робіт повинен виконувати електротехнічний персонал.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи з електрообладнанням працівник повинен дотримуватися таких заходів безпеки:

2.1.1 перед увімкненням електроприладу слід  переконатися в його справ-

ності, у справності розетки, вилки, мережевого шнура, ізоляції, а також, за наявності, сигналізації, блокувань;

2.1.2 уникати перегрівання, переохолодження, а також попадання вологи та пилу до електрообладнання;

2.1.3 не ставити (не класти) предмети на корпус електрообладнання;

2.1.4 не  загороджувати  вентиляційні  отвори,  необхідні  для запобігання

перегріванню;

2.1.5 не включати електрообладнання при знятому корпусі;

2.1.6 прибрати з-під ніг усе, що може перешкодити роботі, звільнити проходи.

2.2. Забороняється:

2.2.1 використовувати електроприлади з пошкодженою ізоляцією, збері-гати біля них рідини, що легко займаються;

2.2.2 обгортати папером або тканиною електричні лампи;

2.2.3 працювати на несправному обладнанні.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Під час виконання робіт, пов’язаних з експлуатацією електрооблад-нання, працівникам необхідно дотримуватися таких вимог:

3.1.1 виконувати тільки роботу, відносно якої працівник проінструкто-ваний;

3.1.2 остерігатися ураження електричним струмом унаслідок контакту з оголеними проводами, відкритими рубильниками, відкритим розподільчим устаткуванням, пошкодженою електроапаратурою, несправними електрозазем-люючими пристроями;

3.1.3 не вмикати в електромережу електрообладнання:

3.1.3.1 з пошкодженою ізоляцією шнурів живлення;

3.1.3.2 з пошкодженими або ненадійно з’єднаними з електропроводом живлення вилками, розетками та подовжувачами;

3.1.4 не вмикати електрообладнання в розетки, що не мають захисних, направляючих вилку кришок;

3.1.5 не користуватися пошкодженими відгалужувальними та з’єднуваль-ними коробками, вимикачами й іншою електроарматурою, а також електролампами, скло яких має сліди затемнення або інші недоліки;

3.1.6 не користуватися саморобними подовжувачами;

3.1.7 при користуванні електрообладнанням, що має окремий самостійний дріт заземлення, перед включенням його в електромережу, перевірити наявність та надійність приєднаного заземлюючого електропроводу до відповідних клем;

3.1.8 уникати торкання руками до металевих частин електрообладнання, увімкнених в електромережу;

3.1.9 самостійно не замінювати зіпсовані електрозапобіжники, електролампи, не проводити ремонт електрообладнання, електромережі;

3.1.10 вимикати  від  електромережі  електрообладнання  при  прибиранні

приміщення, у тому числі митті підлоги, холодильників тощо;

3.1.11 не очищати ввімкнені в мережу світильники та лампи;

3.1.12 не відкривати, не вмикати електрообладнання, обслуговування яко-

го  не входить в коло обов’язків;

3.1.13 не забивати цвяхи та костилі в стіни приміщень, де  проходить схо-

вана проводка;

3.1.14 не переносити пристрої, підключені до електромережі;

3.1.15 не залишати пристрої, що працюють, без нагляду на тривалий час;

3.1.16 не зв’язувати й не скручувати електропроводи, не вішати на них речі й не закріпляти їх за батареї опалювання чи водопровідні труби;

3.1.17 не триматися за провід під час роботи електрообладнання;

3.1.18 не висмикувати вилку електрообладнання з розетки за шнур;

3.1.19 у випадку виявлення будь-якої несправності, порушення електроізоляції, виникнення пожежі, а також при припиненні подачі струму електрообладнання, відключити його від електромережі;

3.1.20 при попаданні вологи на електрообладнання, негайно вимкнути його від електромережі, вийнявши вилку з розетки. Вологу зібрати м’якою серветкою. Підключати електрообладнання до мережі можна лише після того як воно висохне;

3.1.21 при появі ознак погіршення ізоляції, негайно відключити електрообладнання від електромережі.

3.2. Прибирання електроприміщень здійснювати з дозволу електротехнічного персоналу. Під час прибирання:

3.2.1 не відчиняти, не вмикати та не торкатися руками або предметами електрообладнання (крім засобів керування загальним освітленням), не очищати ввімкненні в мережу світильники та лампи. Пил в електрощитах має очищувати тільки електротехнічний персонал;

3.2.2 не зберігати в електроприміщеннях матеріали та інструменти, що не належать до електроустановки, не допускати до них сторонніх осіб.

3.3. До виконання робіт ручним електроінструментом допускаються особи, які пройшли навчання, вступний інструктаж з охорони праці та оволоділи практичними навичками безпечного виконання робіт і мають відповідну групу з електробезпеки.

3.4. У  приміщеннях  з  підвищеною  небезпекою  ураження   електричним

струмом крім заземлення застосовуються діелектричні килимки.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи слід вимкнути вимикач на електрооблад-нанні та від’єднати дріт живлення від розетки електромережі. Від’єднуючи вилку електрообладнання від розетки, її слід тримати за корпус.

4.2. Про всі помічені пошкодження повідомити працівника адміністра-тивно-господарчого відділу виконкому міської ради.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Аварійна ситуація може виникнути в разі появи збоїв у роботі електрообладнання, короткого замикання, іскріння, підвищеного нагрівання корпусу, штепсельних вилок, сполучних проводів, зниження або зникнення напруги  в мережі, неприємного запаху, пожежі, порушень нормальної роботи електрообладнання та ін.

5.2. Для  гарантування  безпеки  в  аварійних  ситуаціях,  у тому числі при виявленні обірваного електричного дроту, звисаючого або такого, що торкається підлоги (землі), не можна наближатися до нього. Слід залишатися на

місці та негайно:

5.2.1 припинити роботу, ужити заходів щодо відключення обладнання від електромережі, обмежити допуск сторонніх осіб в небезпечну зону;

5.2.2 повідомити керівника відділу (управління, іншого виконавчого органу міської ради), відповідального за безпечну експлуатацію електрогосподарства;

5.2.3 якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу, за необхіднос-

ті, викликати «швидку медичну допомогу» або  вжити  заходів  для транспорту-

вання постраждалого в найближчий заклад охорони здоров’я;

5.2.4 у разі виявлення ознак виникнення пожежі (дим, іскріння, запах диму, характерне для горіння потріскування), негайно повідомити начальника адміністративно-господарчого або архівного відділів виконкому міської ради;

5.2.5 у разі виникнення пожежі:

5.2.5.1 негайно повідомити про це телефоном пожежно-рятувальну службу. При цьому необхідно назвати адресу об’єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, наявність людей, своє прізвище;

5.2.5.2 ужити (за можливістю) заходів до евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі та збереження матеріальних цінностей;

5.2.5.3 повідомити про пожежу начальника адміністративно-господарчого або архівного відділів виконкому міської ради та відповідального за пожежну безпеку в будівлях виконкому міської ради;

5.2.5.4 у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газорятувальну тощо).

5.3. Послідовність надання першої (долікарської) допомоги:

5.3.1 усунути вплив на організм шкідливих чинників, які загрожують здоров’ю та життю постраждалого;

5.3.2 визначити характер і тяжкість травми, найбільшу загрозу для життя постраждалого та послідовність заходів щодо його рятування;

5.3.3 виконати необхідні заходи з рятування постраждалого в порядку терміновості (відновити роботу дихальних шляхів, зупинити кровотечу, іммобілізувати місце перелому, накласти пов’язку тощо);

5.3.4 підтримувати основні  життєві  функції  постраждалого  до прибуття

медичного працівника.

5.4. Перша  допомога  постраждалому  не  повинна  замінювати допомогу

медичного персоналу та має надаватися лише до прибуття лікаря.

5.5. Опис дій щодо надання першої допомоги  постраждалому при  різних

ураженнях міститься в інструкції з надання першої (долікарської) допомоги, яка вивчається при проходженні первинного та наступних інструктажів з питань охорони праці.

Керуюча справами виконкому	О.Шовгеля