*Додаток 1*

*до рішення міської ради*

*22.07.2015 №3784*

***Перелік об’єктів газопостачання у Тернівському районі, що підлягають передачі від комунального підприємства теплових мереж «Криворіжтепломережа» в господарське відання та на балансовий облік публічного акціонерного товариства «Криворіжгаз» без передачі права власності***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***з/п*** | ***Назва об’єктів газопостачання,***  ***місцезнаходження*** | ***Кількість, погонні***  ***метри,***  ***інші одиниці виміру*** | ***Інвен-***  ***тарний***  ***номер*** | ***Рік випус-ку*** | ***Вартість, грн.*** | |
| ***первісна*** | ***залишкова станом на 01.06.2015*** |
| 1 | **Газопровід низького тиску (А-8862):** | 5 751,50, | 10330108 | 2008 | 1 137 081,61 | 522 476,00 |
|  |  |
| **- з поліетиленових труб:** |  |
| Дн 250х22,7 мм, | 30,00, |
| Дн 225х12,8 мм, | 20,00, |
| Дн 180х10,3 мм, | 335,00, |
| Дн 140х8,0 мм, | 125,00, |
| Дн 125х7,1 мм, | 612,50, |
| Дн 110х6,3 мм, | 853,00, |
| Дн 90х5,2 мм, | 3 073,50, |
| Дн 63х3,6 мм; | 458,00, |
| **- зі сталевих труб:** |  |
| Дн 219х6,0 мм, | 4,00, |
| Дн 133х4,5 мм, | 11,00, |
| Дн 89х4,0 мм | 230,00 |
| 2 | **Газопровід високого тиску (А-8861):** | 1 281,50, | 10330109 | 2008 | 321 067,75 | 159 339,06 |
| **- з поліетиленових труб:** |  |  |  |  |  |
| Дн 140х12,7 мм; | 1 275,50, |  |  |  |  |
| **- зі сталевих труб:** |  |  |  |  |  |
| Дн 133х4,0 мм | 6,00 |  |  |  |  |
| 3 | **Шкафний газорозподільний пристрій ШГРП -50-2Н-80К №2020 (А-8861)** | 1 комп-лект | 10330110 | 2008 | 389 220,95 | 239 152,79 |
|  | ***Усього:*** | ***7 033,00,***  ***1 комп-лект*** |  |  | ***14 581 149,36/***  ***389 220,95*** | ***681 815,66/***  ***239 152,79*** |

***Секретар міської ради С.Маляренко***