*Додаток 2*

*до рішення міської ради*

*22.07.2015 №3784*

***Перелік об’єктів газопостачання у Довгинцівському районі,***

***що підлягають передачі від комунального підприємства теплових мереж «Криворіжтепломережа» в господарське відання та на балансовий облік публічного акціонерного товариства «Криворіжгаз»***

***без передачі права власності***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№******з/п*** | ***Назва об’єктів газопостачання,***  ***місцезнаходження***  | ***Кількість, погонні метри,******інші одиниці виміру*** | ***Інвен-******тарний******номер*** | ***Рік випус-ку*** | ***Вартість, грн.*** |
| ***первісна*** | ***залишкова станом на 01.06.2015*** |
| 1 | **Газопровід низького тиску зі сталевих труб (А-28594):** | 8 329,90, | 10330101 | 2007 | 1 664 534,39 | 826 072,30 |
| Дн 273х6,0 мм, | 160,50, |
| Дн 219х6,0 мм, | 36,00, |
| Дн 159х4,5 мм, | 480,20, |
| Дн 133х4,5 мм, | 321,00, |
| Дн 108х4,0 мм, | 3 853,00, |
| Дн 89х4,0 мм, | 500,00, |
| Дн 76х3,5 мм, | 704,20, |
| Дн 57х3,5 мм; | 2 275,00 |
| ***2******2***2 | **Газопровід середнього тиску зі сталевих труб (А-28593):** | 816,50, | 10330102 | 2007 | 567 381,60 | 281 579,29 |
| Дн 325х8,0 мм,Дн 57х3,5 мм | 546,50,270,00, |  |  |  |  |
| 23 | **Газопровід високого тиску зі сталевих труб Дн 219х6,0 мм****(А-28592)** | 6 068,70, | 10330103 | 2007 | 2 586 601,19 |  1 283 674,15 |
| 4 | **Газорозподільчий пункт ПГРК-50/50-1.В\ 1Н-150К (А-179)** | 1 комп-лект | 10330104 | 2007 | 200 167,97 | 122 991,00 |
| 5 | **Газорегуляторний пункт ШГП-2-01 №1755 (А-28593)** | 1 комп-лект | 10330105 | 2007 | 50 131,02 | 30 802,61 |
| 6 | **Газорегуляторний пункт ШГП-2-01 №1756 (А-28593)** | 1 комп-лект | 10330106 | 2007 | 52 582,51 | 32 308,76 |
| 7 | **Катодна станція КСС-1200** | 1 комп-лект | 10330107 | 2007 | 51 395,21 | 31 579,14 |
|  | ***Усього:*** | ***15 215,10,******4 комп-лекта*** |  |  | ***4 818 517,18/******354 276,71*** |  ***2 391 325,74/******217 681,51*** |

***Секретар міської ради С.Маляренко***