ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому міської ради

14.03.2017 №128

Висновок

стосовно доцільності залучення кредиту від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації інвестиційного проекту "Реконструкція котельні ДКМС-80 та приєднаних мереж КПТМ "Криворіжтепломережа"

під гарантію Криворізької міської ради

У місті Кривому Розі надзвичайно актуальним є питання стабільного енергозабезпечення населення, що вимагає посилення ефективності використання енергоресурсів. На сьогодні теплопостачання є одним з найбільш енерговитратних напрямів діяльності житлово-комунального господарства. Ураховуючи постійне зростання цін на енергоресурси, особливо на природний газ та електричну енергію, постає необхідність у реформуванні теплоенергетики міста. Одним з шляхів вирішення проблеми є технологічне оновлення активів комунального підприємства теплових мереж "Криворіжтепломережа" шляхом заміни морально застарілого та фізично зношеного устаткування на сучасне обладнання, упровадження новітніх технологій тощо.

Інвестиційний проект "Реконструкція котельні ДКМС-80 та приєднаних мереж КПТМ "Криворіжтепломережа" (надалі – Проект) є демонстраційним проектом у рамках фінансової програми DemoUkrainaDH, фінансуватиметься частково коштом кредиту від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), виданого під муніципальну гарантію Криворізької міської ради, та, частково, грантом від Шведського агентства з питань міжнародного співробітництва і розвитку (СІДА). Проект відповідає Енергетичній стратегії України на період до 2030 року, схваленій Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року №1071-р, та Плану сталого енергетичного розвитку міста Кривого Рогу до 2020 року, затвердженого рішенням міської ради від 27.03.2013 №1838. Загальною метою Проекту є підвищення надійності роботи комунального підприємства теплових мереж "Криворіжтепломережа", зменшення енергоємності та поліпшення якості надання послуг з теплопостачання, шляхом упровадження інноваційних технологій.

1.	Зміст Проекту:

1.1	установлення двох сучасних повністю автоматизованих газових котлів і одного біокотла;

1.2	установлення чотирьох нових індивідуальних теплових пунктів (надалі – ІТП) у будівлях, підключених до котельні;

1.3	заміна трубопроводів для підключення ІТП до котельні на нові з попередньою ізоляцією труб.

2.	Цілі Проекту:

2.1	зменшення залежності комунального підприємства теплових мереж "Криворіжтепломережа" від зовнішніх енергоресурсів, зокрема газу;

2.2	покращення якості надання послуг мешканцям будинків 30, 31, 32, 34 на вул. Сергія Параджанова комунальним підприємством теплових мереж "Криворіжтепломережа";

2.3 досягнення економічного ефекту від зменшення витрат на закупівлю енергоресурсів унаслідок зменшення споживання природного газу;

2.4 досягнення екологічного ефекту у зв’язку зі скороченням викидів СО2.

3.	Завдання, які необхідно виконати для досягнення поставлених цілей:

3.1	установлення ІТП у будівлях, підключених до теплової мережі, до якої постачається тепло з котельні "ДКМС-80". Підключені будівлі – це              3 житлові будинки на вул. Сергія Параджанова 30, 32, 34, гуртожиток на          вул. Сергія Параджанова, 31 та офіс теплопостачального підприємства. Проведення додаткових заходів з балансування системи теплопостачання;

3.2	прокладення попередньо ізольованих труб загальною довжиною    700 м (канал);

3.3	реконструкція котельні "ДКМС-80", включаючи установку двох нових газових котлів, потужністю 1,5 МВт кожен, установлення біокотла потужністю 1 МВт та системи поводження з біопаливом, заміна насосної системи й системи хімводоочистки.

4.	Очікувані результати Проекту – упровадження комплексної сучасної системи централізованого опалення з контрольованим споживанням, що включає всі компоненти: виробничі потужності, розподільчу мережу та теплові пункти на рівні споживачів, і забезпечить досягнення економічних та екологічних ефектів, а саме:

4.1	скорочення споживання газу внаслідок встановлення більш ефективних котлів та зменшення втрат тепла;

4.2 значна економія води;

4.3 скорочення відпуску теплової енергії в систему;

4.4	скорочення викидів СО2 завдяки зменшенню споживання газу.

5.	Вплив інвестиційного проекту на економічний і соціальний розвиток міста Кривого Рогу:

5.1	економічний ефект:

5.1.1	зменшення споживання природного газу на 556 тис. м3 на рік (68,6%);

5.1.2 зменшення споживання води на 400 м3 на рік (86%);

5.1.3 скорочення відпуску теплової енергії на 2000 МВт*год на рік (26,3%);

5.1.4	загальний економічний ефект після впровадження проекту складатиме 88 695 євро/рік;

5.2	термін окупності проекту: 7,7 років;

5.3 	соціальний та екологічний ефект:

5.3.1	поліпшення якості надання послуг, що дозволить підвищити соціальну привабливість мікрорайону для жителів міста;

5.3.2	зменшення викидів діоксиду вуглецю (СО2) на 1 010 тонн на рік (58%).

6.	Оціночна вартість Проекту та строки його виконання (реалізації):

6.1	загальна інвестиційна вартість Проекту: 679 000 євро;

6.2	термін реалізації Проекту: 2017, 2018 роки.

7.	Відсоткова ставка (фіксована) 6% річних, що має бути сплачена щопівроку відповідно до умов кредитного договору.

8.	Обсяг кредиту (позики), кошти, що залучаються для виконання (реалізації) інвестиційного проекту та джерела їх повернення:

8.1	обсяг кредиту (позики):

8.1.1	довгостроковий кредит: 288 575 євро;

8.1.2	власні кошти підприємства не менше 15% від загальної кошторисної вартості Проекту, що становить: 101 850 євро;

8.1.3	грант: 288 575 євро;

8.2	джерела повернення кредиту: власні кошти підприємства.

9.	Оцінка ефективності виконання (реалізації) Проекту:

9.1	чиста приведена вартість (NPV): 167 386 євро;

9.2	внутрішня норма рентабельності (ІRR): 11,3%.

Ураховуючи прогнозований економічний та екологічний ефекти й достатній рівень рентабельності Проекту, є доцільним дозволити комунальному підприємству теплових мереж "Криворіжтепломережа" здійснити його реалізацію.

Керуюча справами виконкому	О.Шовгеля