Додаток

до рішення виконкому міської ради

10.05.2017 №231

Періодичність та строки виконання робіт

на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території

для всіх категорій споживачів

| № з/п | Перелік робіт | Періодичність та строки виконання робіт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прибирання прибудинкової території | Щоденно, згідно зі встановленими нормами |
| 2 | Прибирання сходових кліток | Щоденно, згідно зі встановленими нормами |
| 3 | Вивезення побутових відходів (збирання, зберігання, пе-ревезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення) | За окремим договором |
| 4 | Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі | 2 рази на рік |
| 5 | Технічне обслуговування ліфтів | Цілодобово |
| 6 | Обслуговування систем диспетчеризації | Цілодобово |
| 7 | Технічне обслуговування внутнішньобудинкових систем: гарячого водопостачання; холодного водопостачання; водовідведення; централізованого опалення; зливової каналізації | Цілодобово |
| 8 | Дератизація | 2 рази на рік |
| 9 | Дезінсекція | 2 рази на рік |
| 10 | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 2 рази на рік |
| 11 | Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання, систем проти-пожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | Цілодобово |
| 12 | Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньо-будинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (у тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків) | Згідно з планами виконання поточних ремонтів |
| 13 | Поливання дворів, клумб і газонів | За необхідності |
| 14 | Прибирання і вивезення снігу, посипання частини при-будинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | За необхідності протягом листопада-березня |
| 15 | Експлуатація номерних знаків на будинках | 1 раз на рік |
| 16 | Освітлення місць загального користування і підвалів та під-качування води | За необхідності |
| 17 | Енергопостачання ліфтів | Цілодобово |

Керуюча справами виконкому                                                О.Шовгеля