- ЗАТВЕРДЖЕНО

- Рішення виконкому міської ради

- 10.05.2017 №244

- План заходів

з підготовки закладів освіти до нового 2017/2018 навчального року

та осінньо-зимового періоду

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Провести ревізію та ремонтні роботи запірної арматури во-допостачання, опалення, гід-равлічні іспити внутрішніх інженерних мереж | До 22.06.2017 | Начальники відділів освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 2 | Провести ремонтні роботи в закладах освіти (білування, фарбування, ізоляція труб у підвальних приміщеннях тощо) | Протягом року | Начальники відділів освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 3 | Здійснювати контроль за ро-ботою приладів обліку з ме-тою раціонального економ-ного використання енерге-тичних ресурсів в установах освіти | Протягом року | Начальники відділів освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 4 | Забезпечити своєчасне внесе- ння показників приладів облі-ку спожитих енергоносіїв до Криворізького ресурсного центру | Протягом року | Начальники відділів освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 5 | Провести ремонтні роботи харчоблоків, холодильного обладнання, виконати повірку справності вагового обладна-ння | До 11.08.2017 | Начальники відділів освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 6 | Провести дератизацію та де- зінсекцію в приміщеннях зак-ладів освіти | До 11.08.2017 | Начальники відділів освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | Здійснити гідравлічну проми-вку внутрішніх систем опале-ння закладів освіти | До 25.07.2017 | Начальники відділів освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 8 | Отримати акти готовності навчальних закладів до ново-го 2017/2018 навчального ро-ку | До 23.08.2017 | Начальники відділів освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 9 | Отримати паспорти готовно-сті навчальних закладів до ро-боти в опалювальний період 2017/ 2018 років | До 18.08.2017 | Начальники відділів освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 10 | Провести держповірку прила-дів обліку енергоносіїв, теп-лової енергії, холодного водо-постачання в закладах освіти | Відповідно до графіків, затвер-джених відділа-ми освіти викон-комів районних у місті рад | Начальники відділів освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 11 | Забезпечити безкоштовний медичний огляд працівників закладів освіти | Протягом року | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради |
| 12 | Організувати відновлення до-рожніх знаків та розмітки пі-шохідних переходів у місцях розташування закладів освіти | До 01.09.2017 | Управління благоуст-рою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради |
| 13 | Провести перевірку контуру заземлення та вимірювання опору устаткування | До 01.09.2017 | Начальники відділів освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 14 | Виконати роботи з благоуст- рою прилеглих до закладів освіти територій | До 01.09.2017 | Начальники відділів освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 15 | Здійснити перевірку пожеж-них кранів (гідрантів), вогне-гасників у закладах освіти | До 01.09.2017 | Начальники відділів освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | Підготувати котельні, що пе-ребувають на балансовому об-ліку відділів освіти виконко-мів районних у місті рад, до опалювального сезону 2017/2018 років (ремонт при-міщень, повірка монометрів та приладів обліку тощо) | До 15.09.2017 | Начальники відділів освіти виконкомів Металургійної, Інгуле-цької, Центрально-Міської, Тернівської районних у місті рад, керівники закладів ос-віти |
| 17 | Забезпечити твердим паливом котельню Криворізького нав-чально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів -дошкільний навчаль-ний заклад №83» Криворізької міської ради Дніпропетровсь-кої області | До 03.10.2017 | Начальник відділу освіти виконкому Тернівської районної у місті ради |
| 18 | Розробити графіки прийому тепла та забезпечити конт-роль за надходженням тепло-носіїв у заклади | До 03.10.2017 | Начальники відділів освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 19 | Здійснювати контроль за до-держанням температурного режиму в приміщеннях закла-дів освіти | Протягом року | Начальники відділів освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 20 | Придбати інвентар та посип-ковий матеріал для утримання в належному стані закладів в осіньо - зимовий період | До 29.09.2017 | Начальники відділів освіти виконкомів районних у місті рад, керівники закладів освіти |

Керуюча справами виконкому					О.Шовгеля