*Додаток*

*до рішення виконкому міської ради*

*14.02.2018 №80*

***П Е Р Е Л І К***

***окремих основних засобів, що підлягають списанню з балансового обліку***

***комунального підприємства «Швидкісний трамвай»***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***№ з/п*** | ***Найменування окремого основного засобу*** | ***Кіль-кість/***  ***довжина*** | ***Інвен-***  ***тарний***  ***номер*** | ***Рік***  ***випуску*** | ***Первісна***  ***вартість, грн.*** | ***Залишкова***  ***вартість, грн.*** |
| 1 | Асфальтове покриття тягової підстанції №3 | 152 кв.м | 30132 | 1954 | 44 033,18 | 18 712,00 |
| 2 | Кабельна лінія 0,6 кВ тягової підстанції №3 | 4 768 м | 112176 | 1954 | 34 883 734,42 | 62 417,43 |
| 3 | Трансформатор си-ловий №1 типу ТМРУ 3500/10 тягової під-станції №3 | 1 | 30303 | 1964 | 29 714,08 | 12 000,00 |
| 4 | Трансформатор си-ловий №2 типу ТМРУ 2000/10 тягової під-станції №3 | 1 | 30304 | 1964 | 29 714,08 | 12 000,00 |
| 5 | Водопровід тягової підстанції №3 | 50 м | 30148 | 1954 | 10 409,13 | 1 438,00 |
| 6 | Каналізація тягової підстанції №3 | 75 м | 30150 | 1954 | 8 080,58 | 2 572,00 |
| ***Усього:*** | | *-* | *-* | *-* | ***35 005 685,47*** | ***109 139,43*** |

***Керуюча справами виконкому Т.Мала***