ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому міської ради

21.11.2019 №567

Висновок

щодо доцільності залучення

кредиту Комунальним підприємством

"Кривбастеплоенерго" Криворізької міської

ради від Європейського банку реконструкції

та розвитку для реалізації інвестиційного проєкту

"Підвищення енергоефективності громадських будівель

у м. Кривому Розі" під гарантію Криворізької міської ради

На сьогоднішній день питання енергоефективності мають особливу актуальність для міста, а заощадження енергії в громадських будівлях (школах та дитячих садках) розглядається як шлях до скорочення фінансових витрат на закупівлю енергоресурсів бюджетними установами, збільшення доходів місцевого бюджету та перенаправлення їх на реалізацію соціальних програм.

Більшість будівель бюджетних закладів за теплотехнічними характеристиками та станом інженерних систем не відповідають чинним нормативам енергоефективності, що призводить до наднормованого споживання паливно-енергетичних ресурсів на потреби опалення споруд, порушення належного рівня мікроклімату в будівлях.

У зв'язку з цим, реалізація спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку проєкту "Підвищення енергоефективності громадських будівель у       м. Кривому Розі" (надалі – Проєкт) допоможе зробити значний крок вперед на шляху зменшення енерговитрат за рахунок упровадження енергоефективних заходів у бюджетних закладах міста.

Було проаналізовано всі будівлі закладів освіти та після оцінки 69 будівель було відібрано 44, для яких упровадження енергоефективних заходів надасть найбільший результат з енергозбереження. Значна увага приділена спорудам,  для яких реконструкція та реалізація енергоефективних заходів є надзвичайно актуальними через незадовільний стан будівель, інженерних мереж та обладнання.

Перевага надавалася будівлям, для яких упровадження заходів водночас призведе до соціальних покращень, економічної вигоди.

1. Зміст Проєкту:

1.1.	 Загальною метою Проєкту є впровадження енергоефективних заходів, спрямованих на зменшення споживання енергії та витрат на експлуатацію і технічне обслуговування, скорочення викидів CO2.

1.2.	 Для впровадження Проєкту в місті відібрано 17 дошкільних, 26 загальноосвітніх та 1 позашкільний навчальний заклад, у яких необхідно реалізувати низку енергоефективних та неенергоефективних заходів.

1.3.	 Завдяки Проєкту мають поліпшитися умови навчання та перебування в класах, групах для понад 26 000 учнів шкіл та вихованців дошкільних навчальних закладів.

1.4. Проєкт упроваджуватиметься із застосуванням схеми енергосервіс-ного контракту для забезпечення ефективної його реалізації та досягнення визначеного рівня скорочення витрат на оплату паливно-енергетичних ресурсів після реалізації енергоефективних заходів. Комунальне підприємство "Кривбас-теплоенерго" Криворізької міської ради планується визначити виконавцем Проєкту.

2. Цілі Проєкту:

2.1 зменшення споживання паливно-енергетичних енергоресурсів;

2.2 досягнення економічного ефекту від скорочення витрат на технічне обслуговування будівель і закупівлю енергоресурсів унаслідок зменшення споживання теплової та електричної енергії;

2.3 збільшення часу експлуатації будівель і поліпшення їх стану та, відповідно, підвищення рівня комфорту в приміщеннях;

2.4 зниження негативного впливу на навколишнє природне середовище у зв’язку зі скороченням викидів СО2.

3. Завдання, які необхідно виконати для досягнення поставлених цілей:

3.1. Здійснення комплексної термомодернізації 22 громадських будівель. Заходи з утеплення в основному зовнішніх конструкцій  будівель, що перебувають у відносно задовільному стані, для зменшення втрат тепла через зовнішній контур (стіни, дах, вікна тощо) будівлі. Реалізація заходів передбачає помірну окупність за рахунок енергозбереження.

3.2. Здійснення часткової термомодернізації 22 громадських будівель. Заходи з регулювання та розподілу тепла переважно всередині будівлі. Реалізація заходів передбачає швидку окупність за рахунок енергозбереження.

3.3. Здійснення заходів пакету "Благоустрій", які передбачають додаткові неенергоефективні заходи: упровадження системи енергомоніторингу, ремонт відмостки, водостічної, каналізаційної систем, реконструкція труб водопоста-чання тощо.

4. Очікувані результати Проєкту:

Упровадження Проєкту із залученням інвестицій від Європейського банку реконструкції та розвитку призведе до:

4.1 скорочення енергоспоживання в будівлях закладів освіти;

4.2 зменшення споживання енергії – близько 14 193 МВт*год. на рік;

4.3 скорочення витрат міського бюджету на 38% на послуги централі-зованого теплопостачання та 5% на електричну енергію для бюджетних установ;

4.4 збільшення терміну експлуатації громадських будівель на 30–50 років;

4.5	 покращення комфорту, стану здоров'я та продуктивності діяльності відвідувачів бюджетних установ;

4.6	 зменшення викидів діоксиду вуглицю (CO2) – близько 3 308 тонн на рік.

5. Вплив Проєкту на економічний і соціальний розвиток м. Кривого Рогу:

5.1. Економічний ефект:

За результатами впровадження енергоефективних заходів очікується зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів, що забезпечить зменшення навантаження на міський бюджет щодо їх оплати, покращення технічного стану будівель та їх теплозахисних характеристик, зниження ризику виникнення аварійних ситуацій під час експлуатації інженерних мереж.

5.2. Соціальний та екологічний ефект:

Упровадження Проєкту сприятиме покращенню комфорту перебування відвідувачів у запропонованих об’єктах та забезпеченню дотримання санітарно-гігієнічних норм. Поліпшиться екологічний стан у місті за рахунок зменшення викидів парникових газів CO2, відбудеться мінімізація антропогенного чинника.

6. Загальна інвестиційна вартість Проєкту: 8,8 млн євро.

7. Термін реалізації Проєкту: 13 років.

8. Джерела фінансування Проєкту:

8.1 кредит Європейського банку реконструкції та розвитку: 6,4 млн євро;

8.2 грант зі Спеціального фонду акціонерів Європейського банку реконструк-ції та розвитку: 1,0 млн євро;

8.3 міський бюджет: 1,4 млн євро.

9. Відсоткова ставка за користування залученими коштами становить:      6-місячна ставка Euribor + Маржа. Маржа складає 5,75% на рік, з можливістю коригування в залежності від кредитного рейтингу міста та досягнення позичальником показників тарифів і фінансових коефіцієнтів, що задовольняють Європейський банк реконструкції та розвитку;

10. Сплата відсотків за користування кредитом здійснюється кожні шість місяців у строки та за умовами, установленими кредитним договором.

11. Джерела повернення кредиту: власні кошти Комунального підприємства "Кривбастеплоенерго" Криворізької міської ради та кошти міського бюджету.

12. Оцінка ефективності Проєкту:

12.1 чиста приведена вартість (NPV): 50352 тис. євро;

12.2 внутрішня норма рентабельності (ІRR): 14,3%;

12.3 дисконтований період окупності (DPP): 19,6 років.

Ураховуючи вищевикладене, виконком Криворізької міської ради вважає доцільним залучити кредит Комунальним підприємством "Кривбастепло-енерго" Криворізької міської ради від Європейського банку реконструкції та розвитку для реалізації інвестиційного проєкту "Підвищення енерго-ефективності громадських будівель у м. Кривому Розі" під гарантію Криворізької міської ради в сумі 6,4 млн євро.

Керуюча справами виконкому	Тетяна Мала