ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому міської ради

22.01.2020 №6

З А Х О Д И

щодо підготовки об’єктів теплопостачання міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років

| № п/п | Назва заходу | Одиниця виміру | Очікуваний результат | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготовка котелень – усього, у тому числі: - комунальних; - відомчих | од. | 98 | 01.04.2020 – 31.08.2020 |
|  |  | од. | 75 | 01.04.2020 – 31.08.2020 |
|  |  | од. | 23 | 01.04.2020 – 31.08.2020 |
| 2 | Капітальний та поточний ремонт котлів – усього, у тому числі: - комунальних котелень; - відомчих котелень | од. | 5 | 01.04.2020 – 31.08.2020 |
|  |  | од. | 3 | 01.04.2020 – 31.08.2020 |
|  |  | од. | 2 | 01.04.2020 – 31.08.2020 |
| 3 | Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні), випробування – усього, у тому числі: - комунальних підприємств; - відомчих підприємств | км | 651,466 | 01.04.2020 – 31.08.2020 |
|  |  | км | 358,590 | 01.04.2020 – 31.08.2020 |
|  |  | км | 292,876 | 01.04.2020 – 31.08.2020 |
| 4 | Заміна теплових мереж, – усього, у тому числі мережі котелень: - комунальних; - відомчих | км | 16,403 | 01.04.2020 – 31.08.2020 |
|  |  | км | 8,0 | 01.04.2020 – 31.08.2020 |
|  |  | км | 8,403 | 01.04.2020 – 31.08.2020 |
| 5 | Відновлення ізоляції теплових мереж, – усього, у тому числі мережі: - комунальні; - відомчі | км | 18,403 | 01.04.2020 – 31.08.2020 |
|  |  | км | 10,0 | 01.04.2020 – 31.08.2020 |
|  |  | км | 8,403 | 01.04.2020 – 31.08.2020 |
| 6 | Підготовка теплових пунктів | од. | 124 | 01.04.2020 – 31.08.2020 |

Керуюча справами виконкому 					Тетяна Мала