*ЗАТВЕРДЖЕНО*

*Рішення виконкому міської ради*

*15.04.2020 №191*

*Базові рівні споживання теплової енергії об’єктами енергосервісу*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Об’єкт енергосервісу*** | ***Базовий рівень споживання, Гкал*** | | | | | | | | | | | | |
| ***січень*** | ***лютий*** | ***березень*** | ***квітень*** | ***травень*** | ***червень*** | ***липень*** | ***серпень*** | ***вересень*** | ***жовтень*** | ***листопад*** | ***грудень*** | ***за рік*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Будівля Криворiзького навчально-виховного комплексу №128 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Криворізької міської ради Дніпропетровської області | 269,96 | 240,40 | 193,26 | 11,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,23 | 153,39 | 208,89 | 1 103,88 |
| 2 | Будівля Криворізького навчально-виховного комплексу №129 "Гімназія – ліцей академічного спрямування" Криворізької міської ради Дніпропетровської області (корпус №2) | 70,13 | 61,37 | 45,03 | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,27 | 41,20 | 55,73 | 277,90 |

***Керуюча справами виконкому Тетяна Мала***