*Додаток 1*

*до рішення міської ради*

*22.04.2020 №4615*

***Вартість заходів Проєкту***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Заходи*** | ***Кількість будівель*** | ***Кількість чи обсяг матеріалів*** | ***Одиниця виміру*** | ***Ціна, євро/од.*** | ***Разом, у євро*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| ***Енергоефективні заходи*** | | | | | | |
| 1 | Утеплення стін | 21 | 25 097 | м2 | 45 | 1 129 383 |
| 2 | Утеплення відкосів вікон та дверей | 21 | 20 380 | м | 5 | 101 899 |
| 3 | Ізоляція цоколю до рівня землі | 21 | 3 255 | м2 | 60 | 195 305 |
| 4 | Заміна пожежних сходів, навісів, кондиціонерів | 21 | 21 | шт. | 1 617 | 33 966 |
| 5 | Заміна дерев'яних вікон | 38 | 17 711 | м2 | 105 | 1 859 660 |
| 6 | Заміна дверей | 45 | 1 108 | м2 | 115 | 127 374 |
| 7 | Утеплення пласких дахів | 20 | 21 654 | м2 | 60 | 1 299 215 |
| 8 | Установлення індивідуальних теплопунктів | 45 | 45 | шт. | 13 107 | 602 904 |
| 9 | Модернізація системи опалення, у тому числі: | 42 | --- | --- | --- | 1 112 400 |
| 9.1 | Ізоляція труб у підвалі | 42 | 21 937 | м | 12 | 263 240 |
| 9.2 | Установлення термостатів | 22 | 3 014 | шт. | 31 | 93 408 |
| 9.3 | Установлення балансувальних клапанів | 22 | 735,9 | шт. | 150 | 110 391 |
| 9.4 | Заміна труб (горизонтальні трубопроводи) | 22 | 11 888 | м | 15 | 178 324 |
| 9.5 | Заміна труб (стояки) | 22 | 11 039 | м | 10 | 110 391 |
| 9.6 | Заміна радіаторів | 22 | 3 014 | шт. | 118 | 356 647 |
| 10 | Модернізація системи вентиляції, у тому числі: | 22 | --- | --- | --- | 458 546 |
| 10.1 | Механічні системи для класів | 22 | 97 | шт. | 3 152 | 305 698 |
| 10.2 | Механічні системи для актових/музичних зал | 22 | 40 | шт. | 3 184 | 127 374 |
| 10.3 | Природні системи для басейнів | 3 | 3 | шт. | 5 661 | 16 983 |
| 10.4 | Природні системи для кабінетів | 22 | 212 | шт. | 40 | 8 492 |
| ***Усього для енергоефективних заходів*** | |  |  | ***46*** | ***184 600*** | ***8 491 600*** |
| ***Неенергоефективні заходи*** | | | | | | |
| 1 | Установлення системи енерго-моніторингу | 46 | 46 | шт. | 2 500 | 115 000 |
| 2 | Ремонт відмостки | 20 | 5 398 | м2 | 10 | 53 977 |
| 3 | Ремонт водостоків/дренажних систем | 12 | 3 536 | м | 8 | 28 290 |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 4 | Ремонт каналізаційної системи | 27 | 3 601 | м | 7 | 25 205 |
| 5 | Ремонт водопровідних труб | 22 | 2 708 | м | 12 | 32 499 |
| 6 | Демонтаж прибудов | 3 | 3 | шт. | 933 | 2 799 |
| 7 | Заміна електрощитів/проводки | 12 | 67 | шт. | 248,597 | 16 656 |
| 8 | Демонтаж старої системи вентиляції | 1 | 1 | шт. | 500 | 500 |
| 9 | Установлення дренажного насоса в підвалі | 7 | 7 | шт. | 2996,29 | 20 974 |
| 10 | Додаткове технічне обстеження будівлі | 5 | 5 | шт. | 2500 | 12 500 |
|  | ***Усього для неенергоефектив-них заходів*** |  | ***46*** |  | ***6 704*** | ***308 400*** |
|  | ***Разом*** |  | ***46*** |  | ***191 304*** | ***8 800 000*** |

***Секретар міської ради Сергій Маляренко***