*Додаток*

*до рішення виконкому міської ради*

*13.10.2020 №537*

***Техніко-економічні показники робочого проєкту***

***«Капітальний ремонт аварійних конструкцій фасаду ІІ корпусу адміністративної будівлі виконкому Криворізької міської ради за адресою: пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, 50101 Дніпропетровської області»***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Показники*** | ***Одиниця виміру*** | ***Кількість*** |
| Вид будівництва | Капітальний ремонт |
| Ступінь вогнестійкості | ІІ |
| *Архітектурно-будівельні показники:** кількість поверхів ІІ корпусу адміністративної будівлі виконкому міської ради,
* загальна площа приміщень, які підлягають ремонту,
* об’єм приміщень, які підлягають ремонту
 | поверх,м2,м3 | 2,20,08,57,83 |
| *Площа фасадів, що підлягає утепленню, у тому числі:** площа зовнішніх стін,
* площа відкосів
 | м2,м2 | 56,56,2,14 |
| *Опалення:*Труби поліпропіленові STABI PN20 Ø20х2,8,Труби сталеві ГОСТ 3262-75 Ø20 | м,м | 3,215,10,174 |
| *Силові електромережі:*Кабель АВВГнгд 5х16 | м | 5 |
| *Освітлення електричне (внутрішнє):*Кабель Flame-X 950 (N) HXH Fe 180\Е30 пер.3х1,5,Провід ПВСнгд 3х1,5,Провід ПВСнгд 3х2,5,Кабель АВВГ нгд 3х2,5 | м,м,м,м | 28,40,32,20 |
| Розрахункове навантаження приміщень, що підлягають ремонту | кВт | 0,534 |
| Орієнтовна тривалість будівництва | міс. | 3 |
| *Кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 19.06.2020, у тому числі:** будівельні роботи,
* устаткування,
* інші витрати
 | тис. грн,тис. грн,тис. грн,тис. грн | 821,896,593,611,3,653,224,632 |

***Керуюча справами виконкому Тетяна Мала***