*Додаток*

*до рішення виконкому міської ради*

*13.10.2020 №537*

***Техніко-економічні показники робочого проєкту***

***«Капітальний ремонт аварійних конструкцій фасаду ІІ корпусу адміністративної будівлі виконкому Криворізької міської ради за адресою: пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, 50101 Дніпропетровської області»***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Показники*** | ***Одиниця виміру*** | ***Кількість*** |
| Вид будівництва | Капітальний ремонт | |
| Ступінь вогнестійкості | ІІ | |
| *Архітектурно-будівельні показники:*   * кількість поверхів ІІ корпусу адміністративної будівлі виконкому міської ради, * загальна площа приміщень, які підлягають ремонту, * об’єм приміщень, які підлягають ремонту | поверх,  м2,  м3 | 2,  20,08,  57,83 |
| *Площа фасадів, що підлягає утепленню, у тому числі:*   * площа зовнішніх стін, * площа відкосів | м2,  м2 | 56,56,  2,14 |
| *Опалення:*  Труби поліпропіленові STABI PN20 Ø20х2,8,  Труби сталеві ГОСТ 3262-75 Ø20 | м,  м | 3,215,  10,174 |
| *Силові електромережі:*  Кабель АВВГнгд 5х16 | м | 5 |
| *Освітлення електричне (внутрішнє):*  Кабель Flame-X 950 (N) HXH Fe 180\Е30 пер.3х1,5,  Провід ПВСнгд 3х1,5,  Провід ПВСнгд 3х2,5,  Кабель АВВГ нгд 3х2,5 | м,  м,  м,  м | 28,  40,  32,  20 |
| Розрахункове навантаження приміщень, що підлягають ремонту | кВт | 0,534 |
| Орієнтовна тривалість будівництва | міс. | 3 |
| *Кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 19.06.2020, у тому числі:*   * будівельні роботи, * устаткування, * інші витрати | тис. грн,  тис. грн,  тис. грн,  тис. грн | 821,896,  593,611,  3,653,  224,632 |

***Керуюча справами виконкому Тетяна Мала***