*Додаток*

*до рішення міської ради*

*28.07.2021 №683*

***С П И С О К***

***об’єктів, щодо яких надається дозвіл Акціонерному товариству «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Назва об’єкта*** | ***Адреса***  ***об’єкта*** | ***Орієнтовна площа земельної ділянки (га)*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
| 1 | Будівництво ПЛ-0,23 кВ ТП-425 РБ-7 в Південному ТЕМ КМЕМ м. Кривий Ріг | У Центрально-Міському районі | 0,0016  у тому числі:  ділянка під існуючу опору №53 – 0,0004,  ділянка під проєктовану опору №1 – 0,0004,  ділянка під проєктовану опору №2 – 0,0004,  ділянка під проєктовану опору №3 – 0,0004, |
| 2 | Будівництво ЛЕП-0,4 кВ від РУ-0,4 кВ КТП-783, вул. Каменедробильна, м. Кривий Ріг | вул. Каменедробильна в Центрально-Міському районі | 0,0027  у тому числі:  ділянка під кабельну частину – 0,0005,  ділянка під існуючу опору №1 – 0,0010,  ділянка під проєктовану опору №2 – 0,0004,  ділянка під проєктовану опору №3 – 0,0004,  ділянка під проєктовану опору №4 – 0,0004 |
| 3 | Будівництво двох КЛ-6 кВ від ТП-1 до об’єкта замовника, вул. Комерційна, буд. 7б, м. Кривий Ріг | вул. Комерційна в Центрально-Міському районі | 0,0107  у тому числі:  ділянка №1 – 0,0023,  ділянка №2 – 0,0084 |
| 4 | Будівництво мережі 35 кВ для приєднання СЕС ТОВ «ГЕА СОЛАР ГРУП» 19,9 МВт, (Криворізький (колишній Широківський) район, | В Інгулецькому районі | 0,3872  у тому числі:  ділянка 1 – 0,0113,  ділянка 2 – 0,0019, |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
|  | територія Карпівської сільської ради, Дніпропетровська область) до ПС 35/6 кВ «Южная-35» |  | ділянка 3 – 0,0029,  ділянка 4 – 0,0073,  ділянка 5 – 0,0376,  ділянка 6 – 0,0028,  ділянка 7 – 0,0075,  ділянка 8 – 0,0004,  ділянка 9 – 0,3155 |

***Керуюча справами виконкому Тетяна Мала***