Додаток

до рішення міської ради

27.04.2022 №1295

Дані про складові

газорозподільної системи

для   укладення  з Акціонерним

товариством «Оператор газорозподільної системи «Дніпропетровськгаз»  договору на господарське відання ними

| Назва підприємства-балансо-утримувача об’єкта | Назва, адреса розташування об’єкта газорозподільної системи | Інвен-тарний номер об’єкта | Характе-ристика об’єкта | Первісна вартість об’єкта, грн | Залишкова вартість об’єкта, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комунальне підприємство теплових мереж «Криворіжтеп-ломережа» | Підземний газопровід- введення середнього тиску на вул.Салют-ній,6А | 10310176 | Умовний прохід (Дн)- 108 мм, довжина – 576 м із сталевими засувками, номінальний прохід (Ду)-100 мм, 2 шт. | 84 996,00 | 84 287,70 |
| РАЗОМ | - | - | - | 84 996,00 | 84 287,70 |

| В.о. керуючої справами виконкому – начальник управління організаційно – протокольної роботи | Олена ШОВГЕЛЯ |
| --- | --- |