*Додаток 2 до Порядку розгляду заяв про надання компенсації для відновлення окремих   категорій   об’єктів неру-хомого майна,    пошкоджених   уна-слідок бойових дій, терористичних актів, диверсій,   спричинених  збро-йною  агресією Російської  Федерації, з використанням електронної пуб-лічної      послуги      «єВідновлення»  (підпункт 17.6)*

***ЧЕК-ЛИСТ***

***з визначення розміру компенсації для відновлення пошкодженого обєкта нерухомого майна***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Перелік ремонтних робіт*** | ***Результат*** |
| Типи об’єктів | Квартира/будинок/житлове приміщення |
| Чи підтверджено пріоритетність заяви (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг) | Так/ні |
| Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа | Так/ні |

***ПЕРЕЛІК***

***груп товарів будівельної продукції, що можуть бути***

***придбані отримувачем за кошти компенсації***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Перелік ремонтних робіт*** | ***Одиниця вимірюва-ння*** | ***Показник усередненої вартості одиниці обсягу, гривень з податку на додану вартість (станом на лютий 2023 року)*** | ***Обсяг робіт, який підлягає компенса-ції*** | ***Сума компенса-ції, гривень*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
| Дахи/покрівля |
| 1 | Відновлення пошкодженої покрівлі  (заміна пошко-дженого покрівельного матеріалу — хвилястого шиферу) без заміни опорних конструкцій стропильних систем | Дах/покрів-ля кв. м | 512,18 |  |  |
| 2 | Заміна крокв’яних ніг з брусів | пог. м | 725,42 |  |  |
| 3 | Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошко-дженого покрівельного матеріалу (металочерепиця) без заміни опорних конструкцій та стропильних систем | кв. м | 2 134,19 |  |  |
| 4 | Відновлення частини  пошкодженого даху з  ремо-нтом   опорних   конструкцій   і  крокв’яних  системта покрівлі  з металочерепиці на площі  | кв. м поверхонь  | 2 837,58 |  |  |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
|  | до 25 відсотків | покрівель |  |  |  |
| 5 | Відновлення пошкодженого даху із заміною  опор-них  конструкцій  і крокв’яних системи та покрівлі з металочерепиці на площі більше  25 відсотків | ̶ | 3 203,49 |  |  |
| 6 | Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей | Прорізи блоків | 9 983,26 |  |  |
| 7 | Заміна металевих вхідних дверей | ̶ | 14 414,89 |  |  |
| 8 | Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без за-міни рами вікна) | кв. м | 4 192,67 |  |  |
| 9 | Заміна віконного блока з урахуванням підвіконних дощок, відливів | кв. м | 5 242,26 |  |  |
| 10 | Відновлення укосів: штукатурка, безпіщана підго-товка, фарбування | ̶ | 1 342,15 |  |  |
| Фасади |
| 11 | Відновлення   пошкоджених   зовнішніх   укосів  з урахуванням   утеплення  та  зовнішнього  оздобле-ння (утеплення, штукатурення, фарбування) | кв. м   (роз-раховуєтьсялише та  площа, що має  пошко-дження) | 3 057,12 |  |  |
| 12 | Відновлення  пошкоджених фасадів з  урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення (утеплення, штукатурення, фарбування) | ̶ | 2 347,54 |  |  |
| 13 | Відновлення пошкодженого декоративного шару камінцевої штукатурки оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача | ̶ | 684,80 |  |  |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
| 14 | Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача | кв. м | 606,38 |  |  |
| 15 | Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача | кв. м | 128,05 |  |  |
| Перекриття/стеля |
| 16 | Розбирання горищних перекриттів по дерев`яних балках у цегляних будівлях | ̶ | 449,05 |  |  |
| 17 | Улаштування перекриттів по дерев’яних балках з щитовим накатом у цегляних будівлях | ̶ | 2 162,66 |  |  |
| 18 | Розбирання монолітних перекриттів до 200 міліметрів | ̶ | 1 018,92 |  |  |
| 19 | Відновлення    цілісності   пошкодженого    бетон-ного перекриття, товщина до 200 міліметрів | ̶ | 1 589,42 |  |  |
| Стіни/стеля, опорядження |
| 20 | Розбирання пошкоджених цегляних стін та перегородок | куб.м | 2 354,54 |  |  |
| 21 | Мурування  цегляних  стін з урахуванням прорізів та влаштуванням перемичок | ̶ | 7 783,39 |  |  |
| 22 | Мурування внутрішніх цегляних армованих перегородок | кв. м | 1 281,27 |  |  |
| 23 | Відбивання пошкодженої штукатурки стін | ̶ | 77,83 |  |  |
| 24 | Штукатурення стін, безпіщана підготовка під фарбування/шпалери | ̶ | 661,70 |  |  |
| 25 | Підготовка  стель   під   внутрішнє   опорядження   з попереднім   розчищенням   фарби,   копоті,   смо-гу | ̶ | 206,62 |  |  |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
| 26 | Відновлення  пошкодженого  внутрішнього опоря-дження стін (фарбування) | ̶ | 252,34 |  |  |
| 27 | Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери) | ̶ | 97,24 |  |  |
| 28 | Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка) | ̶ | 937,81 |  |  |
| 29 | Улаштування  обшивки стін  гіпсокартонними плитами   (фальшстіни)   по   металевому каркасу | кв. м | 642,60 |  |  |
| 30 | Улаштування  обшивки  укосів  гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї | ̶ | 545,99 |  |  |
| 31 | Улаштування перегородок на металевому однорядному  каркасі з  обшивкою  гіпсокартонни-ми листами в один шар з ізоляцією в житлових будівлях | ̶ | 1 154,84 |  |  |
| 32 | Відновлення  пошкодженого  внутрішнього опоря-дження стелі (фарбування) | ̶ | 1 149,86 |  |  |
| 33 | Відновлення  пошкодженого   внутрішнього опоря-дження стелі (шпалери) | ̶ | 294,00 |  |  |
| 34 | Відновлення  пошкодженого  внутрішнього опоря-дження стелі з улаштуванням каркаса (гіпсокартон) | ̶ | 103,44 |  |  |
| Підлога |
| 35 | Розбирання цементних покриттів підлог | кв.м | 92,30 |  |  |
| 36 | Улаштування гідроізоляції | ̶ | 748,20 |  |  |
| 37 | Улаштування стяжок цементних, товщина до 60 міліметрів | ̶ | 306,17 |  |  |
| 38 | Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної  | ̶ | 716,63 |  |  |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
|  | плитки |  |  |  |  |
| 39 | Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату | ̶ | 778,03 |  |  |
| 40 | Відновлення пошкодженої підлоги з паркету | ̶ | 1 938,16 |  |  |
| 41 | Улаштування стяжок самовирівнювальних із суміші цементної | ̶ | 217,06 |  |  |
| 42 | Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму | ̶ | 367,91 |  |  |
| 43 | Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень) | пог. м | 220,25 |  |  |
| 44 | Відновлення дощатих підлог | кв. м | 1 191,81 |  |  |
| 45 | Фарбування дощатих підлог | кв. м | 161,22 |  |  |
| Інженерні мережі |
| 46 | Відновлення пошкодженої мережі: водопроводу або каналізації, або опалення, або газопостачання, або електропостачання (ремонт цих частин з метою відновлення функціональності будинку/квартири або підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води, каналізації з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок, або перекладання пошкоджених електричних комунікацій у пошкодженій кімнаті з заміною розеток/вимикачів)  | Одне місце | 3 693,43 |  |  |
| 47 | Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком | штуки | 3 930,43 |  |  |
| 48 | Заміна умивальника разом зі змішувачем | ̶ | 5 738,70 |  |  |
| 49 | Заміна умивальника без змішувача | ̶ | 4 636,69 |  |  |
| 50 | Заміна ванн купальних | ̶ | 6 659,54 |  |  |
| 51 | Заміна піддона душового | штуки | 5 339,00 |  |  |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
| 52 | Заміна змішувачів з душем | ̶ | 2 390,76 |  |  |
| 53 | Заміна мийок кухонних | ̶ | 2 718,96 |  |  |
| 54 | Заміна змішувачів кухонних | ̶ | 1 799,34 |  |  |
| 55 | Заміна бойлерів | ̶ | 7 666,56 |  |  |
| 56 | Заміна колонки газової | ̶ | 8 117,71 |  |  |
| 57 | Заміна двоконтурного газового котла | ̶ | 44 321,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***