|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *Додаток*  *до рішення міської ради*  *26.06.2024 №2861* |
| ***Перелік*** | | | |
| ***окремого індивідуально визначеного майна, що підлягає безоплатній передачі з державної до комунальної власності Криворізької міської територіальної громади*** | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Найменування майна*** | ***Кількість, шт.*** |
| 1 | KS0110/2 / Комплектна геліостанція «Logasol» (з енергозбе-рігаючим насосом) | 2 |
| 2 | Logalux SU1000.5 W-C Бак-водонагрівач - 1000 л, білий | 2 |
| 3 | SKR 10 CPC / Вакуумний сонячний колектор «Logasol» | 24 |
| 4 | Комплект гідравлічного підключення для монтажу на плоскій  покрівлі для вакуумних колекторів «Logasol» SKR 10 CPC | 4 |
| 5 | Комплект для відокремлення повітря для «Logasol» SKT 1.0-w / SKT 1.0-s | 4 |
| 6 | Комплект основний для монтажу на пласкій покрівлі для З  вакуумних колекторів «Logasol» SKR 10 CPC | 4 |
| 7 | Комплект додатковий для монтажу на пласкій покрівлі для З  вакуумних колекторів «Logasol» SKR 10 CPC | 4 |
| 8 | Кришка оглядового люка для електротена для «Logalux» SU500.5-SU1000.5 | 2 |
| 9 | Рідина колектора Tyfocor LS 43/57%, 20 л | 4 |
| 10 | Триходовий кульовий клапан н/в 1” DN25 із самозворотним електроприводом «Tervix Pro Line ZERG» | 1 |
| 11 | Розширювальний бак «Nеmа NЕХ 100», 10 бар, червоний | 2 |
| 12 | Комплект: контролер «ТЕСН ЕU-402N РWМ» та модуль ТЕСН ЕU-WiFi-RS | 1 |
| 13 | ТЕH 4,5кВт 220В 11/2” | 2 |
| 14 | Автоматичні жалюзі для трьох колекторів з електроприводом (габаритні розміри 2000x1960 мм) | 8 |
| 15 | Труба гнучка з нержавіючої сталі теплоізольована з кабелем «ЕСОFLЕХ» | 200 |
| 16 | Комплект гайок для нержавіючої труби | 1 |

***Керуюча справами виконкому Олена ШОВГЕЛЯ***